Утверждаю

Директор МЦ ______________

«…» ………… 2024 г.

КАРТА ПРОЦЕССА

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

(здания, системы жизнеобеспечения)

| Введен: Введен впервые Дата пересмотра: 2027г. |  | Экземпляр: ___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверено и согласовано | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| ПРК – Заместитель директора по медицинской части |  |  |  |
| Менеджер по ИСМ – врач менеджер |  |  |  |
| Разработано |  |  |  |
| Заместитель директора по хозяйственным вопросам |  |  |  |
| Заведующий хозяйственным отделом |  |  |  |

г. Алматы 2024 г.

Содержание

1 Назначение	3

2 Область применения	3

3 Нормативные ссылки	3

4 Термины и определения	4

5 Сокращения и обозначения	4

6 Ответственность и полномочия	5

7 Описание процесса	5

7.1 Планирование процесса	5

7.2 Входы процесса	5

7.3 Выходы процесса	6

7.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процесса	7

7.5 Алгоритмическое описание (Блок – схема) процесса	7

7.6 Показатели процесса	10

7.7 Несоответствия, потенциальные несоответствия  и действия при их обнаружении	11

7.8 Записи	12

8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	13

Приложения	14

Лист регистрации изменений	21

Лист ознакомления	22

# 1 Назначение

1.1 Настоящий документ устанавливает порядок выполнения процесса «Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения)» системы менеджмента качества Медицинского центра (Наименование центра)- (далее – МЦ/предприятие).

1.2 Цели процесса:

- повышение качества работы по обслуживанию административно-хозяйственной инфраструктуры (зданий, помещений, систем жизнеобеспечения зданий и прилегающих к ним территорий);

- реализация политики и целей предприятия в области качества по:

- созданию здоровых и безопасных условий на административных рабочих местах сотрудников предприятия, отвечающих законодательным и другим нормативным требованиям;

- снижению воздействия экологических аспектов жизнедеятельности предприятия на окружающую среду;

- созданию условий и производственной среды, содействующих качественной и эффективной работе сотрудников предприятия;

- повышение уровня соответствия объектов административно-хозяйственной  инфраструктуры нормативным требованиям, требованиям функционального назначения, а также современным требованиям по удобству и комфортности;

- реализация стратегии предприятия по переходу на энергосберегающие технологии и повышению эффективности деятельности подразделений предприятия.

# 2 Область применения

2.1 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом предприятия.

2.2 Требования настоящей карты процесса распространяются на:

- Директора предприятия;

- Заместителя директора по хозяйственным вопросам;

- Хозяйственный отдел;

- Планово-экономический отдел и бухгалтерию;

- Кабинет государственных закупок;

- Структурные подразделения предприятия.

# 3 Нормативные ссылки

- 3.1 В настоящем документе приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий;

- «Правила пожарной безопасности». Постановление Правительства Республики Казахстан №1682;

- ISO 9000:2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ISO 9001:201. Системы менеджмента качества. Требования;

- КП ПУ-01, КП ПП-01, КП ПП-05, КП ПП-06, КП ПП-08, ДП-01, ДП-02, ДП-03, ДП-05, ДП-08, ДП-09, ДП-11 (см. Контрольный перечень документация СМК предприятия).

- Инструкции по охране труда.

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к процессу, определяются в соответствии с перечнем внешней нормативной документации, утверждаемым и актуализируемым на постоянной основе. Ответственность за определение, формирование и поддержания в актуальном состоянии данного перечня несет Владелец процесса в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02.

# 4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000, в том числе, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Процесс | Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которая преобразует «входы» в «выходы» |
| Владелец процесса | Должностное лицо, несущее ответственность за функционирование и результаты процесса |
| Критерии результативности процесса | Нормативные значения показателей результативности процесса |
| Инфраструктура | Система зданий, сооружений, оборудования и служб, необходимых для деятельности предприятия |
| Запись | Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности |
| Ресурсы процесса | Информация (документы), финансы, материалы, персонал, оборудование, программное обеспечение и другие средства, необходимые для выполнения процесса. |
| Результативность | Степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты; |
| Предупреждающее действие | Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации; |
| Корректирующее действие | Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации; |
| Инфраструктура | Совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации |
| Производственная среда | Совокупность условий, в которых выполняется работа |

# 5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

| № п/п | Сокращения и обозначения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO | International Organization for Standardization |
| 2 | ИСМ | Интегрированная система менеджмента |
| 3 | ПРИСМ | Представитель руководства по ИСМ |
| 4 | Зам.ДХВ | Заместитель директора по хозяйственным вопросам |
| 5 | ВП | Владелец процесса |
| 6 | ДП | Документированная процедура |
| 7 | КП | Карта процесса |
| 8 | ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| 9 | ОС | Основные средства |
| 10 | ТБиОТ | Техника безопасности и охрана труда |
| 11 | ХзО | Хозяйственный отдел |
| 12 | СП | Структурное подразделение |
| 13 | РСП | Руководители структурных подразделений |
| 14 | КГЗ | Кабинет государственных закупок |
| 15 | ПЭО | Планово-экономический отдел |
| 16 | СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| 17 | ИОТ | Инструкция по охране труда |
| 18 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 19 | ПСД | Проектно-сметная документация |
| 20 | ИТД | Исполнительно-техническая документация |
| 21 | ИТР | Инженерно-технический персонал |
| 22 | КД | Корректирующие действия |
| 23 | ПД | Предупреждающие действия |

# 6 Ответственность и полномочия

6.1 Владельцем процесса «Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения)» является Заместитель директора по хозяйственным вопросам предприятия.

6.2 Ответственность за разработку настоящей карты процесса в соответствии с требованиями документированной процедуры «Общие требования к разработке внутренних регламентирующих документов предприятия» (ДП-01) несет Владелец процесса и назначенные им для этих целей должностные лица.

6.3 Ответственность за управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-02) несут Владелец процесса и Менеджер по ИСМ.

6.4 Распределение ответственности по выполнению требований настоящей карты процесса приведено в алгоритмическом описании процесса (п. 7.5).

# 7 Описание процесса

# 7.1 Планирование процесса

7.1.1 Процесс планируется в соответствии с:

- Миссией, Видением, стратегическими целями, политикой и целями в области качества;

- стратегическими планами, долгосрочной программой развития (бизнес-планом);

- комплексным годовым производственным планом предприятия, направленным на решение приоритетных задач на ближайшую перспективу;

- годовым бюджетным планом предприятия;

- потребностями производственных процессов и на основе заявок от владельцев процессов и руководителей структурных подразделений.

# 7.2 Входы процесса

7.2.1 В таблице 3 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы предприятия), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).

Таблица 3. Входы процесса

| № п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Законодательные и внешние нормативные документы | Органы государственной власти, МЗ РК | Актуальность, своевременная публикация в республиканских СМИ, на официальных сайтах |
| 2 | Стратегический план, политика и цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) ПЭО Бухгалтерия КГЗ Материальная группа | Своевременное информирование об изменениях |
| 3 | Инвестиционные, инновационные планы |  | Согласование, информирование и ознакомление |
| 4 | Выписка из плана финансово – хозяйственной деятельности |  | Не позднее 7 рабочих дней после утверждения |
| 5 | Договоры с поставщиками товаров, работ и услуг, сопроводительные документы поставщика |  | Согласование договоров, предоставление копии |
| 6 | Перечень основных средств |  | Полнота и актуальность информации |
| 7 | Основные средства (здания и сооружения) |  | Передача по акту приема – передачи |
| 8 | Заявки об устройстве рабочих мест, обеспечении мебелью, обслуживании помещений, систем жизнеобеспечения | Все процессы (все структурные подразделения) | Соблюдение правил пользования электроприборами, чистоты и порядка. Подписание заявок об обеспечении мебелью первым руководителем |
| 9 | Приказы по кадрам | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП-01) | В соответствии с процедурой «Делопроизводство» (ДП-08) |
| 10 | Протокол заседания аттестационной комиссии, результаты аттестации |  | Не позднее 3-х дней после проведения аттестации |
| 11 | Сведения об изменениях в нормативных требованиях, документация по охране труда. Предписания о выявленных нарушениях требований безопасности, охраны труда | Инженер по технике безопасности и охране труда | Актуальность, полнота нормативных требований. Комплектность, актуальность документации по охране труда. Предоставление копии предписания. |
| 12 | Информация об изменениях в Санитарно - эпидемиологических требованиях, Санитарных правилах и нормах и другие документы в сфере инфекционной безопасности | Процесс «Управление санитарно – эпидемиологическим режимом» (КП ОП-10) | Актуальность, своевременное (по мере внесения изменений) информирование |
| 13 | Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического режима |  | Не позднее 2-х дней после проверки |

# 7.3 Выходы процесса

7.3.1 В таблице 4 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы предприятия), требования к выходам.

Таблица 4. Выходы процесса

| № п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполненные работы по административно-хозяйственному обслуживанию | Все процессы (все структурные подразделения) | Своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с требованиями заявок |
| 2 | Заявки о потребностях в финансовых ресурсах, проект сметы затрат на обслуживание и текущие ремонты зданий и сооружений | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) ПЭО, Бухгалтерия | Обоснование потребностей, подписание служебной записки курирующим руководителем. |
| 3 | Акты выполненных работ. Дефектные акты |  | До 5-го числа отчетного месяца |
| 4 | Справки, отчеты по выполнению планов обслуживания зданий, помещений и территорий. |  | До 5-го числа отчетного месяца |
| 5 | Отчеты, справки по показателям результативности процесса, выполнению КД и/или ПД |  | В соответствии с п. 7.6 настоящей карты процесса |
| 6 | Отчеты по выполнению предписаний по выявленным нарушениям требований санитарно-эпидемиологического режима | Процесс «Управление санитарно – эпидемиологическим режимом» (КП ОП-10) | В сроки, устанавливаемые предписанием, выполнение мероприятий в полном объеме |
| 7 | Заявки о потребности в кадрах, в их обучении | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП-01) | По мере необходимости, в течение года |
| 8 | Заявки о потребностях в средствах индивидуальной и коллективной защиты | ХзО | В устанавливаемые сроки, предоставление расчетов потребностей |
| 9 | Сообщения об инцидентах, несчастных случаях | «Обеспечение безопасности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» | Немедленно по происшествию |
| 10 | Отчеты по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений |  | В сроки, устанавливаемые предписанием, выполнение мероприятий в полном объеме |
| 11 | Заявки на предоставление транспортных средств | Процесс «Управление транспортными средствами» (КП ПП-06) | Указание маршрута и времени использования, подписание служебной записки руководителем автотранспортной службы |
| 12 | Заявки о потребностях в компьютерной и оргтехнике, наладке программного обеспечения, ремонте офисной техники | Процесс «Управление информационными системами» (КП ПП-05) | Соблюдение правил эксплуатации техники. Подписание заявок курирующим руководителем |
| 13 | Заявка о потребностях в товарах, работах и услугах | КГЗ | В соответствии с бюджетным планом, подписание служебной записки курирующим руководителем |

# 7.4 Ресурсы, необходимые для функционирования процесса

7.4.1 В таблице 5 установлены ресурсы, необходимые для функционирования процесса.

Таблица 5. Ресурсы, необходимые для функционирования процесса

| № п/п | Ресурсы | Ответственность за обеспечение | Требования к ресурсам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персонал | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП-01), ВП | Персонал в соответствии со Штатным расписанием и должностными инструкциями. Согласование и ознакомление с приказами |
| 2 | Финансовые ресурсы | Процесс «Управление предприятием» (КП ПУ-01) | Соответствие объемам работ, своевременное предоставление в соответствии с планами работ |
| 3 | Помещения, мебель, системы жизнеобеспечения, инструменты, приспособления, хозяйственный инвентарь | ВП | Обеспечение персонала, осуществляющего обслуживание административно-хозяйственной инфраструктуры, необходимыми ресурсами |
| 4 | Компьютеры, оргтехника, программное обеспечение, сети передачи данных, средства связи | Процесс «Управление информационными системами» (КП ПП-05), ВП | Поддержание в рабочем состоянии, профилактическое обслуживание и обслуживание по заявкам |
| 5 | Товары, работы и услуги | ВП, КГЗ | В соответствии с заявками (по количеству, качеству и срокам) |
| 6 | Автотранспорт | Процесс «Управление транспортными средствами» (КП ПП-06), ВП | В соответствии с заявками |

# 7.5 Алгоритмическое описание (Блок – схема) процесса

7.5.1 В таблице 6 приведена алгоритмическое описание (блок-схема) процесса «Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения)».

7.5.2 Объектами управления процесса являются следующие элементы инфраструктуры предприятия:

- административное здание со служебными и производственными помещениями (специализированные медицинские отделения и кабинеты, пищевой блок, складские помещения, архив, гараж, прачечная), хозяйственные сооружения и прилегающие к зданиям территории;

- системы жизнеобеспечения (системы водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и канализации);

- внутреннее оборудование вспомогательных служб (прачечная, аптека, пищевой блок, склад).

Таблица 6. Алгоритмическое описание (блок-схема) процесса «Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения)»

| Блок-схема | Описание действий | Ответственный |  | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало 1.1 1.6.1 1.5 1.6.2 2.1.1 1.4.1 1.4.2 Да Нет 1.2 1.3 | 1 Организация и планирование |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Разработка целей процесса в области качества, плана мероприятий по достижению целей |  | ВП | ХзО | ДП-01, ДП-02 |  | Цели, план мероприятий по достижению целей |
|  | 1.2 Инвентаризация и учет объектов инфраструктуры |  | ВП, Бухгалтерия | ВП, Бухгалтерия | Согласно стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности |  | Реестр ОС и ТМЦ, Перечни с указанием места нахождения. Карточка складского учета |
|  | 1.3 Распределение зон ответственности по управлению и обслуживанию объектов административно-хозяйственной инфраструктуры, ответственности по обеспечению пожарной безопасности |  | Директор | Зам. ДХВ | Правила ПБ в РК |  | Приказы о назначении ответственных лиц |
|  | 1.4.1 Разработка планов и графиков обслуживания объектов инфраструктуры (мероприятий по устройству помещений и рабочих мест в соответствии с функциями и санитарными нормами, проведению мелкого поддерживающего ремонта зданий, помещений, мебели и систем жизнеобеспечения, замене внутреннего оборудования, благоустройству территорий и др.). Составление проектов смет затрат на выполнение поддерживающих мероприятий, заявок о годовой потребности в ресурсах. |  | ВП | ВП, ИТР ХзО | СНиП, Реестр ОС, Техническая документация, «Управление закупками» (ДП-09). |  | Планы, графики содержания здания. Заявки о потребностях в ресурсах |
|  | 1.4.2 Согласование и утверждение планов и графиков обслуживания объектов административно-хозяйственной инфраструктуры |  | Директор | Зам. ДХВ, ПЭО | Нормативы потребления |  | Утвержденные планы, графики, заявки на ресурсы |
|  | 1.5 Установление порядка обслуживания, составление и утверждение графиков и расписаний работы персонала по уборке, графиков технического осмотра и обслуживания электрооборудования |  | ВП | ВП, персонал ХзО | Техническая документация, схемы объектов |  | Графики и расписания уборки |
|  | 1.6 Организация и обеспечение выполнения работ в соответствии с требованиями охраны труда и охраны окружающей среды |  | ВП | ВП, Инженер по ТБиОТ | Правила по технике безопасности |  | Документация по охране труда |
|  | 2 Выполнение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Закупка 2.1.1 Определение текущей потребности и составление заявок на обеспечение материалами, работами, услугами. |  | ВП, руководители СП | ВП | «Управление закупками» (ДП-09). |  | Тех. спецификация, ценовое предложение, проект договора |
| 2.1.3 2.1.4 2.1.5 Да Нет КД/ПД 2.1.2 2.2.3 2.2.4 Да Нет КД/ПД 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Да Нет КД/ПД 2.2.2 2.2.1 2.4.1 2.4.2 | 2.1.3 2.1.43 2.1.5 Да Нет КД/ПД 2.1.2 2.1.2 Организация и осуществление закупок. 2.1.2 2.1.3 |  | ВП, КГЗ | КГЗ | ДП-09, «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |  | Договор |
|  | 2.1.3 Приемка по количеству и качеству, складирование, хранение и выдача, оприходование. |  |  | ВП, ИТР ХзО, бухгалтерия |  |  | Акты, накладные, счета-фактуры. Служебные записки о несоответствии закупок. Претензии План КД, ПД |
|  | 2.1.4 Поступающие товары и/или выполняемые поставщиками работы соответствуют требованиям? «Нет»-п.2.1.5 |  |  | ВП, КГЗ, бухгалтерия |  |  |  |
|  | 2.1.5 Разработка и реализация КД и/или ПД. |  |  | ВП, КГЗ | ДП-05 |  |  |
|  | 2.2 Обслуживание объектов инфраструктуры 2.2.1 Выполнение плановых мероприятий и мероприятий по заявкам от подразделений по обслуживанию зданий, помещений и территорий: 1) Устройство помещений подразделений в соответствии с выполняемыми ими задачами и функциями; 2) Ежедневный осмотр и создание условий, отвечающих санитарным нормам и правилам: - уборка помещений в соответствии с графиками и расписаниями; - благоустройство и озеленение территорий; - выполнение поддерживающего ремонта помещений, мебели, устройств систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации; - подготовка соответствующих помещений к проведению конференций и других общественных мероприятий; - учет выполненных работ |  | ВП, РСП | ВП, руководители, персонал СП. Технический и хозяйственный персонал ХзО, Сестры-хозяйки, Санитарки, уборщицы отделений | Планы-графики, графики и расписания уборки (дежурства), «Обеспечение безопасности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» (ДП-11), ИОТ |  | Заявки, журнал регистрации заявок, журналы учета выполненных работ, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте, пожарной безопасности. Журналы учета текущих и генеральных уборок. Перечень СИЗ Журнал учета испытаний СИЗ |
|  | 2.2.2 Осуществление административного контроля состояния инфраструктуры с точки зрения охраны труда, соблюдения норм техники безопасности, пожарной и экологической безопасности. |  | Председатель | Члены ПДК по ТБиОТ | ИОТ |  | Акты, Предписания. План КД, план ПД |
|  | 2.2.3 Требования соблюдаются? «Нет» - п.2.2.4 |  | ВП, РСП | Персонал ХзО |  |  |  |
|  | 2.2.4 Разработка и реализация КД/ПД. |  |  |  | ДП-05 |  |  |
|  | 2.3 Контроль за потреблением водных и энергоресурсов 2.3.1 Контроль за потреблением электроэнергии. |  | ВП | Персонал ХзО | КП ПП-02-2013 |  | Журналы учета расхода электроэнергии |
|  | 2.3.2 Потребление соответствует плановым значениям? «Нет» - п.2.3.3 |  | ВП | Персонал ХзО | ДП-05 |  | План КД, ПД |
|  | 2.3.3 Разработка и реализация КД/ПД. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 Оценка состояния объектов инфраструктуры. 2.4.1 Осмотр, оценка состояния объектов инфраструктуры. Составление актов обследования объектов инфраструктуры и передача обоснований в ПЭО для передачи объекта в ремонт |  | Председатель комиссии | Члены комиссии | СНиП, Сведения о ремонтах и др. |  | Акт обследования, Реестр учета актов обследования |
|  | 2.4.2 Приемка объектов после ремонтов в эксплуатацию. |  | ВП | Персонал ХзО | СНиП |  | ПСД, ИТД, акты приемки-сдачи |
| 3.1 Да Нет 3.3 4.1 КД/ПД Конец 3.2 4.2 | 3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Формирование Справок, отчетов о показателях результативности процесса |  | ВП | ВП | п. 7.6 настоящего документа ДП-05 |  | Отчет-анализ процесса. Отчет по управлению рисками План КД, план ПД |
|  | 3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? Тенденции показателей - положительные? |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Разработка корректирующих и/или предупреждающих действий |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 Улучшение 4.1 Разработка новых целей, критериев результативности процесса, мероприятий по улучшению процесса (внедрению технологических или организационных инноваций) |  | ВП, высшее руководство предприятия | ВП, высшее руководство предприятия | ДП-05 |  | Новые Цели и критерии результативности процесса План мероприятий по улучшению |
|  | 4.2 Разработка мероприятий по улучшению процесса (внедрению технологических и организационных инноваций). |  |  |  | Стратегия, политики предприятия |  |  |

# 7.6 Показатели процесса

7.6.1 В таблице 7 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 7. Показатели результативности процесса и методики их расчетов.

| № п/п | Наименование критерия (показателя результативности) | Методика расчетов (формулы расчетов) | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели соответствия помещений (служебных, производственных, вспомогательных) требованиям СанПиН | Кн.сл. пом.= Nн.сл.пом. *100%/ Nобщ.сл.пом. Кн.пр. пом.= Nн.пр.пом *100%/ Nобщ.пр.пом. Кн.всп.пом.= Nн.всп.пом.*100%/ Nобщ.всп.пом. | Nн.сл.пом., Nн.пр.пом., Nн.всп.пом. – количество служебных, производственных и вспомогательных помещений, отвечающих СанПиН; Nобщ.сл.пом., Nобщ.пр.пом., Nобщ.всп.пом. - общее количество служебных, производственных и вспомогательных помещений. |
| 2 | Показатель обеспеченности помещениями (служебными, производственными, вспомогательными) | Коб.сл.п. = Nф.сл.п.*100%/ Nтр.сл.п. Коб.пр.п. = Nф.пр.п.*100%/ Nтр.пр.п. Коб.всп.п. = Nф.всп.п.*100%/ Nтр.всп.п. | Nф.сл.п., Nф.пр.п., Nф.всп.п. – фактическое количество помещений служебных, производственных и вспомогательных соответственно, Nтр.сл.п., Nтр.пр.п., Nтр.всп.п. – общее количество требуемых помещений в соответствии с СанПиН служебных, производственных и вспомогательных соответственно |
| 3 | Показатель выполнения плана мероприятий по содержанию здания | Кпл.зд.= Nфакт. *100% / Nпл. | Nфакт. – количество фактически выполненных мероприятий по содержанию зданий и помещений в отчетном периоде (полугодие, год); Nпл.- – количество запланированных мероприятий по содержанию зданий и помещений в отчетном периоде |
| 4 | Показатель своевременности выполнения заявок подразделений по обслуживанию административно – хозяйственной инфраструктуры. | Ксв.вып.зв.= Nсв вып.зв. *100% / Nзв. | Nсв вып. зв. – количество своевременно выполненных заявок СП в отчетном периоде; Nзв. – общее количество поступивших заявок в отчетном периоде |
| 5 | Показатель качества выполнения заявок подразделений по обслуживанию административно – хозяйственной инфраструктуры. | Ккач.вып.зв.= Nвып.зв. *100% / Nзв. | Nвып. зв. – количество выполненных заявок СП без замечаний к качеству работ в отчетном периоде; Nзв. – общее количество поступивших заявок в отчетном периоде |
| 6 | Количество выявленных нарушений (отклонений от требований безопасности и ОТ) | Nоткл ОТ | По результатам внутренних и внешних проверок |
| 7 | Показатель выполнения целей в области качества | К.ц= Nр..цх100%/ Nц | Nр..ц – количество достигнутых целей в области качества в отчетном периоде, Nц – количество целей в области качества в отчетном периоде |

7.6.2 В таблице 8 приведен порядок мониторинга показателей результативности процесса.

Таблица 8. Порядок мониторинга показателей результативности процесса

| № п/п | Наименование критериев | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Пределы допуска критерия | Форма регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели соответствия помещений (служебных, производственных, вспомогательных) требованиям СанПиН | ВП, ИТР ХзО, Врач-эпидемиолог | ВП, Врач-эпидемиолог, Директор | 1 раз в год | 60%-100% | Отчет-анализ процесса |
| 2 | Показатель обеспеченности помещениями (служебными, производственными, вспомогательными) | ВП, ИТР ХзО |  | 1 раз в год | 75-100% |  |
| 3 | Показатель выполнения плана мероприятий по содержанию здания |  |  | 1 раз в полугодие, год | 75-100% |  |
| 4 | Показатель своевременности выполнения заявок подразделений по обслуживанию административно – хозяйственной инфраструктуры. | ВП, ИТР ХзО | ВП, ИТР ХзО, Директор |  | 75-100% |  |
| 5 | Показатель качества выполнения заявок подразделений по обслуживанию административно – хозяйственной инфраструктуры. |  |  |  | 75-100% |  |
| 6 | Количество выявленных нарушений (отклонений от требований безопасности и ОТ) при внутренних и внешних проверках | ВП, ИТР ХзО, Инженер по ТБиОТ | ВП, Инженер по ТБиОТ, Директор | 1 раз в год | Не более 5 |  |
| 7 | Показатель выполнения целей в области качества | ВП, ИТР ХзО | ВП, Менеджер по ИСМ, ПРИСМ, Директор | 1 раз в год | 100% |  |

# 7.7 Несоответствия, потенциальные несоответствия  и действия при их обнаружении

7.7.1 В таблице 9 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий, потенциальных несоответствий и управлении рисками.

Таблица 9. Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса нормативным значениям, несоответствия, выявленные при текущем мониторинге процесса со стороны исполнителей, при административном контроле, внутреннем и внешнем аудитах процесса | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями процедуры «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |
| 2 | Обнаруженные потенциальные несоответствия, внешняя информация Отрицательные тенденции показателей результативности процесса (п. 7.6) в течение 3-х месяцев в рамках нормативного значения | Выявление, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями процедуры «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |

# 7.8 Записи

7.8.1 В процессе формируются следующие записи (Таблица 10), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 10. Перечень записей

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Место | Срок |  |
|  | Цели в области качества | в соответствии с ДП-01 | ВП | ХзО | 3 года | 1 раз в год и по мере необходимости |
|  | План мероприятий по достижению целей в области качества | Приложение 1 | ВП | ХзО | 3 года |  |
|  | План мероприятий по содержанию зданий | Приложение 2-1 | ВП | ХзО | 1 год | По мере необходимости |
|  | Оперативный журнал | Приложение 2-2 | Инженер - энергетик | ХзО | 3 года | Ежедневно |
|  | Журнал учета показателей электросчетчиков | Приложение 2-3 | Инженер - энергетик | ХзО | 1 год | 1 раз в 10 дней |
|  | Журнал учета испытаний СИЗ | Приложение 2-4 | Инженер - энергетик | ХзО | 1 год | 1 раз в квартал и по мере необходимости |
|  | Перечень электрооборудования | Приложение 2-5 | Инженер - энергетик | ХзО | 1 год | 1 раз в год и по мере необходимости |
|  | Журнал учета испытаний электроинструментов | Приложение 2-6 | Инженер - энергетик | ХзО | 1 год | 1 раз в год и по мере необходимости |
|  | Реестр ОС и ТМЦ. Перечень списанного оборудования | «1С бухгалтерия» | Бухгалтерия | Бухгалтерия | 3 года | 1 раз в год и по мере необходимости |
|  | Карточка складского учета материалов | Приложение 3 | Завскладом | Завскладом | ДЗН | По мере необходимости |
|  | Перечень средств индивидуальной защиты | Приложение 4 | ВП, ИТР ХзО | ХзО | 1 год | 1 раз в год и по необходимости |
|  | Договор на обслуживание пожарной сигнализации огнетушителей | Типовая форма | ВП, ИТР ХзО, Инженер по ТБиОТ | ХзО | 1 год | По мере необходимости |
|  | Журнал учета испытаний средств защиты из диэлектрической резины | Приложение 5 | ВП, инженерэнергетик | ХзО | 1 год | 1 раз в год и по необходимости |
|  | Журнал учета осмотра и профилактического обслуживания оборудования | Приложение 6-1 | Инженер электрик | ХзО | 3 года | Согласно требованиям паспорта эксплуатации оборудования |
|  | Журнал учета выполнения работ по заявкам подразделений | Приложение 6-2 | Персонал ХзО | ХзО | 1 год | По мере необходимости |
|  | Журнал учета твердых бытовых отходов | Приложение 7 | ВП, ИТР ХзО | ХзО | 1 год | По мере необходимости |
|  | Журнал учета расхода электроэнергии, воды | Приложение 8 | Инженер электрик | ХзО, Энергетик | 1 год | По мере необходимости |
|  | Отчет по выполненным работам | Приложение 9 | ВП | ХзО | 3 года | 1 раз в квартал и по мере необходимости |
|  | Заявки об устройстве рабочих мест | Служебные записки (ДП-02) | Заинтересованное СП (лицо) | ХзО | 1 год | По мере необходимости |
|  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте | В соответствии ДП-11 | ВП, ИТР ХзО, Инженер по ТБиОТ | ХзО | 1 год | 1 раз в квартал |
|  | Журнал регистрации генеральной уборки палат, коридоров, столовой, в ванных комнатах, туалетах | Приказ МЗ РК №87 | Сестра-хозяйка | Отделения | 1 год | В соответствии с графиком |
|  | Журнал учета сдачи белья в прачечную | Приказ МЗ РК №207-7 | Сестра-хозяйка | Отделения | 1 год | В соответствии с графиком |
|  | Журнал учета мягкого и твердого инвентаря | Приказ МЗ РК №907 | Сестра-хозяйка | Отделения | 1 год | По мере поступления |
|  | Акт осмотра | Приложение 10 | Комиссия | ХзО, ПЭО, Бухгалтерия | 1 год | По мере необходимости |
|  | Акт установки | Приложение 11 | Комиссия | ХзО, ПЭО, Бухгалтерия ХзО | 1 год | По мере необходимости По мере необходимости, в соответствии с п.7.7 |
|  | Реестр учета актов осмотра | Приложение 12 | ХзО | ХзО, ПЭО, Бухгалтерия ХзО ХзО, Бухгалтерия | 1 год | По мере необходимости По мере необходимости, в соответствии с п.7.7 1 раз в месяц, квартал, год |
|  | Дефектный акт | Приложение 13 | Комиссия |  | 1 год |  |
|  | План корректирующих и предупреждающих действий | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) | ВП | ХзО | 3 года |  |
|  | Отчет - анализ процесса | Приложение 14 | ВП | ХзО | 3 года |  |
|  | План мероприятий по улучшению | Приложение 15 | ВП | ХзО | 3 года | 1 раз в год, по мере необходимости |

# 8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1 Пересмотр (актуализация), внесение изменений, хранение и рассылка настоящей карты процесса осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-02).

8.2 Оригинал настоящей карты процесса хранится у Менеджера по ИСМ.

8.3 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере предприятия в папке общего доступа.

8.4 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются, при необходимости, следующим адресатам: Заместитель директора по хозяйственным вопросам, Хозяйственный отдел, Инженер по технике безопасности и охране труда, другие структурные подразделения предприятия.

# Приложения

Приложение 1

Форма «План мероприятий по достижению целей в области качества»

Утверждаю

Должность (наименование)

______________И.Фамилия

«_____» _____________ 202___ г.

План мероприятий по достижению целей

в области качества_______________________________________________

на 20__год

(наименование)

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения и проверки | Ответственное лицо | Исполнители | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель № 1: наименование цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Цель № 2: наименование цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| Цель № n: наименование цели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

Составлено:__________________ _____________________ ______________________  _______________

(должность)		(подпись)		(Ф.И.О.)		(дата)

Согласовано: __________________ ______________ ______________________  __________________

(должность)		(подпись)	(Ф.И.О.)			(дата)

Приложение 2-1

- Форма «План мероприятий по содержанию зданий»

Утверждаю

(Наименование должности, организации)

____________________ Ф.И.О.

(подпись)

«____» ______________ 20__г.

План мероприятий по содержанию зданий на «_____» _________20___ г.

| № п/п | Наименование (здания, помещения) | Наименование мероприятий | Ответственное лицо за организацию работ | Срок выполнения | Организационные процедуры (заключение договора / назначение членов бригады из числа персонала) | Отметка об исполнении |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О., подпись принявшего работу | Срок исполнения |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________ ___________ _____________

(Должность)	 (Подпись)			 (Ф.И.О)

___________________ ___________________ _____________________

(Должность)	 (Подпись)			 (Ф.И.О)

Приложение 2-2

Форма «Оперативный журнал»

Оперативный журнал

| Дата время | Выполненные работы | Сдал |  | Принял |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ф.И.О. | Роспись |  | Ф.И.О. | Роспись |

Приложение 2-3

Форма «Журнал учета показателей электросчетчиков»

Журнал учета показателей электросчетчиков

| Дата | Место расположения | Номер счетчика | Показания | К.Т.Т. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2-4

Форма «Журнал учета испытаний СИЗ»

Журнал учета испытаний СИЗ

| Номер | Наименование | Номер СИЗ | Дата испытания | Дата следующего испытания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2-5

Форма «Перечень электрооборудования»

Перечень электрооборудования

| Номер | Название | Индивидуальный номер | Отделение | Ответственное лицо | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2-6

Форма «Журнал учета испытаний электроинструментов»

Журнал учета испытаний электроинструментов

| Номер | Наименование | Номер инструмента | Дата испытания | Дата следующего испытания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Форма «Карточка складского учета материалов»

____________________________________

- Организация, предприятие

КАРТОЧКА № __________ СКЛАДСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ

Наименование материала ___________________________

___________________________________________________ - Номер строки в форме № 1-сн

- 1

| - Порядковый номер записи | - От кого получено или кому отпущено | - Приход | - Расход | - Остаток | - Контроль (подпись, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

Приложение 4

Форма «Перечень средств индивидуальной защиты»

Перечень средств индивидуальной защиты

Содержание

1 Таблица № 1 Перечень установки огнетушителей

2 Таблица № 2 Перечень установки диэлектрических ковриков

3 Таблица № 3 Перечень пожарных кранов

Перечень средств индивидуальной защиты

Таблица 1. Перечень огнетушителей

| №п/п | Место установки (наименование подразделения, кабинета) | Кол-во огнетушителей | Номера огнетушителей |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 2. Перечень диэлектрических ковриков

| №п/п | Место установки (наименование подразделения, кабинета) | Всего Кол-во шт. | Размер 70*70 |  | Размер 50*50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К-во | Номер | К-во | №№ |

Таблица 3. Перечень пожарных кранов

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, место установки | Присвоенный номер | Дата контроля | Обнаруженные неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

Форма «Журнал испытаний средств защиты

из диэлектрической резины»

Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины

| Наименование средств защиты | Номер по перечню | СП владелец средств защиты | Результат испытания (номер и дата протокола об испытании) | Дата следующего испытания | Наименование организации, проводившей испытания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6-1

Форма «Журнал учета осмотра и профилактического

обслуживания оборудования»

Журнал учета осмотра и профилактического обслуживания оборудования

| № п/п | Дата выполнения | Структурное подразделение | Наименование оборудования | Проделанный объем работ | Ф.И.О. исполнителя | Подпись лица, принявшего работу | Примечание (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6-2

Форма «Журнал учета выполнения работ по заявкам подразделений»

Журнал учета выполнения работ по заявкам подразделений

| № п/п | Дата заявки | Наименование объекта | От кого (наименование подразделения) | Описание состояния объекта | Выполненные работы | Отметка о выполненных работах |  | Примечание (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. и роспись исполнителя | Ф.И.О. и роспись лица, принявшего работу |  |

Приложение 7

Форма «Журнал учета твердых бытовых отходов»

Журнал учета твердых бытовых отходов

| Дата | Регистрационный номер справки организации | Наименование организации, отгрузившей отходы | Вид отходов | Количество отходов |  | Номер карты | Подпись дворника | Подпись водителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тонн | м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 8

Форма «Журнал учета расхода электроэнергии, воды»

Журнал учета расхода электроэнергии, воды

| № п/п | Дата | № и тип счетчика | Местоположение здания | Показания счетчиков по зданиям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | … | … | … | Наименование |

Приложение 9

Форма «Отчет по выполненным работам»

Отчет по выполненным работам

_______________________________________________________

Наименование структурного подразделения

за __________ месяц/год 20____ г.

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения |  | Объемы работ |  | Примечание (причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт и процент выполнения в срок | план | факт и процент выполнения |  |

Подготовил: _________________________    ________________________

Приложение 10

Форма «Акт осмотра»

Акт осмотра № _______

________ «____» ___________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся:  ________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

_________________________________________________ в присутствии представителя ______________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя подразделения)

проведена проверка состояния: _________________________________________________

(наименование подразделения, оборудования, помещения и др.)

В результате проверки установлено следующее состояние элементов инфраструктуры:

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика | Дата последнего ремонта | Результаты обследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состояние | Необходимые меры |

Выводы: ______________________________________________________________

(Должность): ______________________ _________________________________ _____________

(подпись)			 (Ф.И.О.)		(Дата)

Приложение 11

Форма «Акт установки»

Акт

установки №_______

г.____________________							«_____»____________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся,

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

составили настоящий акт о том, что на оборудование ________________________  ________ была произведена установка ниже перечисленных запасных частей:

| № п/п | Наименование запасных частей | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |

Причины замены: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на предмет списания с подотчета

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  __________________

(Должность)			(Ф.И.О.)			(подпись)

Приложение 12

Форма «Реестр учета актов»

Реестр учета актов

| № п/п | Дата записи | Объект | Номер акта | Дата составления акта | Результаты принятых мер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 13

Форма «Дефектный акт»

Дефектный акт № _________

Комиссия в составе

_______________________ ____________________________________________

(Должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(Должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(Должность) 		(Ф.И.О.)

Произвели осмотр ______________________________________________________________________________

(Наименование объектов)

При осмотре было выявлено:

| № п/п | Наименование объекта | Инв. номер | Выявленные дефекты | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Необходимы для установки запасные части:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на предмет списания с подотчета:

_______________________ _______________ _____________________________

(Должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(Должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(Должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

- Приложение 14

Форма «Отчет – анализ процесса»

«Отчет – анализ процесса»

«Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения)» (КП ПП-02--2024)

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |  |  |  |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |
|  | Март |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |
|  | Апрель |  |  |  |  |  |
|  | Май |  |  |  |  |  |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |
|  | Июль |  |  |  |  |  |
|  | Август |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |
|  | Октябрь |  |  |  |  |  |
|  | Ноябрь |  |  |  |  |  |
|  | Декабрь |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |

2 Расчет показателей (в соответствии с методикой п. 7.6 карты процесса)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| n |  |  |  |

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

| Сильные стороны |  |
| --- | --- |
| Области для улучшений |  |

Ответственное лицо: _______________________ ______________ _________________«____» 20____г.

(Должность)		(Подпись)		 (Ф.И.О.)

Рассылка: 	____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

____________________ _______________________________ ________ «____» 20__ г.

(Должность)		(Подпись)  		(Ф.И.О.)

Приложение 15

Форма «План мероприятий по улучшению»

Утверждаю

Должность (наименование)

______________И.Фамилия

«_____» _____________ 201___ г.

План мероприятий по улучшению на 202___год

процесс «Управление инфраструктурой (здания, системы жизнеобеспечения)» (КП ПП-02--2024)

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые улучшения, результаты | Срок исполнения | Ответственность | Исполнители | Форма завершения | Отметка об исполнении | Примечание (перенос срока, причина невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера страниц | Всего листов в документе | Номера разделов, к которым относятся изменения | Описание изменений | Отметка о внесении изменений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись | Дата |

# Лист ознакомления

| № п/п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |