Утверждаю

Генеральный директор

______________________

«______»_________2024 г.

Карта процесса

Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Представитель руководства по качеству – Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | _____________________ | _____________________ |
| Главный инженер |  | _____________________ | _____________________ |
| Менеджер по качеству |  | ____________________ | ____________________ |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник Оперативно - диспетчерского управления |  | __________________ | __________________ |

г. Алматы, 2024 г.

Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	4

- Сокращения и обозначения	4

- Описание процесса	5

6.1 Цели процесса	5

6.2 Владелец процесса	5

6.3 Входы в процесс	5

6.4 Выходы процесса	6

6.5 Алгоритмическое описание процесса	7

6.6 Показатели результативности процесса	9

6.7 Перечень показателей результативности процесса	10

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	10

- Записи 	10

- Рассылка	12

Приложения	13

Лист регистрации изменений	20

Лист ознакомления	21

1 Назначение и область применения

1.1 НаДПящая карта описывает процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» ТОО ……… (далее - организации).

1.2 НаДПящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку наДПящей карты процесса организации в соответствии с требованиями ДП 01-2024 «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов»  несет Главный инженер организации.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление наДПящей картой процесса в соответствии с требованиями ДП 02-2024 «Управление документацией»  несут разработчики и Менеджер по качеству организации.

2.3 Ответственность за выполнение требований наДПящей карты процесса несут – Владелец процесса, персонал Оперативно - диспетчерского управления, Производственно – технического управления, Управления по эксплуатации тепловых сетей, Эксплуатационных районов и Участков, Управления материально – технического снабжения, Юридического отдела организации.

3 Нормативные ссылки

3.1 В наДПящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «Об электроэнергетике»;

- Закон РК «Об обеспечении единства измерений»;

- Правила предоставления коммунальных услуг;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, РД 34 РК.20.501-02;

- Правила пользования тепловой энергией;

- Правила охраны объектов тепловых сетей;

- Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), РД 34 РК.0-20.507-04;

- ISO 9000 – 2015. Основные положения и словарь;

- ISO 9001 – 2015. Система менеджмента качества. Требования;

- Техническая документация, паспорта на оборудование насосных станций и тепловых сетей;

- КП ПУ 1.-2024. Карта процесса. Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации;

- КП ОП 3.-2024. Карта процесса. Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ОП 4.-2024. Карта процесса. Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры ТОО «АлТС»;

- КП ОП 5.-2024. Карта процесса. Реализация тепловой энергии;

- КП ПП 6.-2024. Карта процесса. Управление персоналом;

- КП ПП 7.-2024. Карта процесса. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования;

- КП ПП 8.-2024. Карта процесса. Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики;

- КП ПП 8.-2024. Карта процесса. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования;

- КП ПП 10.-2024. Карта процесса. Управление вспомогательной инфраструктурой;

- ДП-01–2024. Документированная процедура. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов;

- ДП-02–2024. Документированная процедура. Управление документами;

- ДП-03–2024. Документированная процедура. Управление записями;

- ДП-04–2024. Документированная процедура. Управление несоответствиями услуг, процессов и видов деятельности;

- ДП-04–2024. Документированная процедура. Корректирующие действия.

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности организации, определяются в соответствии с, утверждаемыми и актуализируемыми на поДПянной основе, перечнями внешней нормативной документации организации: Перечнем законодательных, иных нормативно – правовых и отраслевых руководящих документов и Перечнем нормативно - технических документов компанн.

4 Термины и определения

4.1 В наДПящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000:2015:

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

4.2 В дополнение к ним, в наДПящем стандарте применяются следующие термины и определения:

Графики режима работы тепловых сетей или графики отпуска тепловой энергии - температурный график, графики расходов и давлений сетевой воды.

5 Сокращения и обозначения

5.1 В наДПящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO | International Organization for Standardization |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | ПРК | Представитель руководства по качеству |
| 4 | КП | Карта процесса |
| 5 | ПУ | Процесс управления |
| 6 | ОП | Основной процесс |
| 7 | ПП | Поддерживающий процесс |
| 8 | СП | Структурное подразделение |
| 9 | ДП | Стандарт организации |
| 10 | КС | Координационный совет по качеству |
| 11 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 12 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 13 | ТУ | Технические условия |
| 14 | ПСД | Проектно – сметная документация |
| 15 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| 16 | ОДУ | Оперативно – диспетчерское управление |
| 17 | ДС | Диспетчерская служба |
| 18 | РНС | Режимно-наладочная служба |
| 19 | ХС | Химическая служба |
| 20 | УЭ | Управление эксплуатации тепловых сетей |
| 21 | ЭР | Эксплуатационный район |
| 22 | СТАИ | Служба тепловой автоматики и измерений |
| 23 | СМ и А | Служба механизации и автотранспорта |
| 24 | УБУ и О | Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| 25 | УМТС | Управление материально – технического снабжения |
| 26 | СИ | Средства измерений |
| 27 | КИПиА | Контрольно – измерительные приборы и автоматика |
| 28 | ИТР | Инженерно – технические работники |
| 30 | ДМНУ | Дежурный машинист насосных установок |
| 31 | СКТ ЭР | Служба контроля теплопотребления Эксплуатационных районов |
| 32 | СРТИ | Служба по работе с тепловыми иДПчниками |
| 33 | ТС | Тепловые сети |
| 34 | ТИТЭТС | Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) |

6 Описание процесса

6.1 Цели процесса

6.1.1 Целями процесса являются:

- управление режимами передачи и распределения тепловой энергии от теплоиДПчников;

- управление оборудованием тепловых сетей для обеспечения выполнения установленных режимов передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

- предупреждение и ликвидация технологических нарушений в работе оборудования тепловых сетей.

6.2 Владелец процесса

6.2.1 Владельцем процесса «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» является Главный инженер организации.

6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), поставщики входов (потребитель, заинтересованная ДПрона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления или другие требования).

Таблица 2 Входы процесса

| № п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая энергия, теплоноситель -Температурные режимы | Поставщики тепловой энергии (иДПчники тепловой энергии) | В соответствии с условиями договоров |
| 2 | Сведения о режимах отпуска тепловой энергии |  | В соответствии с условиями договоров |
| 3 | Планы работ | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | Своевременность предоставления планов, в течение – не более 3-х дней после утверждения |
| 4 | Политика и Цели в области качества. План по достижению целей в области качества |  |  |
| 5 | Задачи, критерии результативности процессов |  | Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые |
| 6 | Управленческие решения |  | Своевременное принятие. Доведение до сведения персонала |
| 7 | Отчет анализа со ДПроны руководства |  | Доведение до сведения персонала |
| 8 | Прогнозируемые (заявляемые) объемы потребления тепловой энергии | Потребители, процесс: «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | Ежегодно в январе |
| 9 | Фактический объем реализованной тепловой энергии |  | Ежемесячно до 15 числа |
| 10 | Графики ремонта оборудования тепловых сетей | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2024) | Предоставление графика до 31 января |
| 11 | Графики проведения испытаний тепловых сетей. Информация обо всех изменениях на тепловых сетях, выполненных в процессе эксплуатации | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Предоставление графика до 31 января. Принятие решений при ремонте и эксплуатации оборудования тепловых сетей |
| 12 | Заявки на проведение испытаний тепловых сетей: -на максимальную температуру теплоносителя; -на плотность и прочность (гидравлические испытания) |  | В установленные нормативные сроки |
| 13 | Претензии потребителей к параметрам теплоснабжения | Потребители тепловой энергии | В установленном порядке ( «Делопроизводство») |
| 14 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения, требованиями |
| 15 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях |  | В соответствии с требованиями ДП-12, 14, 19 |
| 16 | Протоколы квалификационной проверки |  | В соответствии с требованиями стандарта организации ДП-15 |
| 17 | Протокол заседания аттестационной комиссии |  | В соответствии с требованиями стандарта организации ДП-14 |
| 18 | Офисная техника, программное обеспечение. Результаты работ по обслуживанию и ремонту офисной техники, установке, сопровождению программного обеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | В согласованные сроки, в соответствии со сроками графиков, качество работ в соответствии требованиями пользователей |
| 19 | Мебель и другие средства для рабочих мест, канцтовары |  | В согласованные сроки, качество работ в соответствии требованиями структурных подразделений |
| 20 | Результаты работ по обслуживанию зданий и сооружений, поддержанию систем жизнеобеспечения в рабочем состоянии |  | Качество работ в соответствии с требованиями |
| 21 | Транспортная техника и средства механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Своевременное предоставление (в согласованные сроки), Надлежащее (рабочее) состояние |
| 22 | Графики обслуживания и ремонта электрической части оборудования, электроприборов | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Согласование графиков |
| 23 | Результаты работ по обслуживанию систем электроснабжения, монтажу и установке электроприборов |  | Соответствие требованиям, в согласованные сроки |

6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), потребители выходов (потребитель, заинтересованная ДПрона или процессы организации), требования к выходам.

Таблица 3 Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Графики режимов отпуска тепловой энергии, положение о порядке учета тепловой энергии, Акты разграничения балансовой принадлежности, переписка, заявляемые объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя | Поставщики тепловой энергии | Своевременность (в установленные сроки), взаимоприемлемость условий |
| 2 | Заключения химической лаборатории о составе сетевой воды |  | 1 раз в месяц |
| 3 | Задания по корректировке параметров отпуска тепловой энергии |  | Оперативно в случаях несоответствия параметров |
| 4 | Договоры, дополнительные соглашения с поставщиками тепловой энергии, положение о порядке учета тепловой энергии. Фактический объем принятой тепловой энергии | Процесс «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024) | Предоставление копий договоров. Своевременность предоставления – не позднее 25 числа каждого месяца |
| 5 | Эксплуатационные и расчетные схемы | Процесс «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Согласование и утверждение главным инженером |
| 6 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) |  | Указание адреса, места аварии, объектов подключения |
| 7 | Графики режимов работы тепловых сетей: - температурный график; - графики расходов и давлений теплоносителя |  | Перед началом отопительного и летнего периода |
| 8 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) |  | Указание адреса, места аварии, объектов подключения |
| 9 | Заключения химической лаборатории о показателях качества воды из тепловых камер Химический анализ отложений на внутренней поверхности трубопроводов |  | В согласованные сроки |
| 10 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений). | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Указание адреса, места, оборудования по переключениям (отключениям) |
| 11 | Заявки на ремонт и обслуживание электрооборудования, электроприборов |  | Указание места оборудования, места установки, причин и описания неисправностей |
| 12 | Карты уставок устройств технологической защиты и сигнализации | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | Утверждение главным инженером. Заблаговременно минимум за 1 день до начала и завершения отопительного периода |
| 13 | Карты заданий для работы гидравлических регуляторов |  |  |
| 14 | Заявки на предоставление транспортных средств и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание назначения, маршрутов и времени |
| 15 | Заявки на ремонт транспортных средств и средств механизации |  | Указание причин неисправностей, описания неисправностей. Представление в надлежащем санитарном соДПянии |
| 16 | Заявки на предоставление, обслуживание офисной техники, установку, сопровождение и поддержание программного обеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Указание сроков, причины, назначения, описание неисправностей; предоставление оборудования на ремонт - в надлежащем санитарном соДПянии |
| 17 | Заявки для обслуживания зданий и сооружений, поддержание систем жизнеобеспечения. Заявки на обеспечение мебелью и другими средствами для рабочих мест, канцтоварами |  | В согласованные сроки, в соответствии со сроками графиков, качество работ в соответствии с требованиями |
| 18 | Заявка о потребности в кадрах | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | По установленной форме (Приложение 1 КП ПП 6.-2024) |
| 19 | Заявки о повышении квалификации персонала |  | До 15 июня текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 20 | Заявления персонала о приеме, перемещении, увольнении, о предоставлении отпуска и др. |  | В установленном порядке (ДП-12) |
| 21 | Графики проверки знаний (темники, вопросники) |  | Ежегодно в декабре |
| 22 | Списки ответственных лиц в СУОТ |  | В соответствии с Приказами организации |
| 23 | Потребности процесса – служебные записки о потребностях | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) Менеджер по качеству | Своевременность – на начало каждого месяца, точность и обоснованность, сведения об объемах квартальной и месячной потребности |
| 24 | Проекты планов работ, сведения, информация, предложения, отчетная документация |  | Своевременность предоставления в соответствии с распоряжениями, приказами, достоверность |
| 25 | Отчет – анализ процесса по результативности процесса |  | 1 раз в месяц, квартал, год в соответствии с требованиями карты процесса и ДП-10 |

6.5 Алгоритмическое описание процесса

6.5.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

Таблица 4 Алгоритмическое описание процесса

| N п/п | Блок-схема | Описание действий | Ответственность | Исполнитель | Регламент | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4.2 2.5 да нет Начало 1.1 2.1 2.2 2.3.1 (2.3.2) 2.4.1 | 1 Планирование отпуска и передачи тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - Разработка режимов работы тепловых сетей; - Составление расчетных схем тепловых сетей; - Расчеты отпуска тепловой энергии и теплоносителя от источников, параметров теплоносителя в контрольных точках сети (температура, давление, расход); - Составление Графиков режимов работы тепловых сетей; - Составление карт уставок технологической сигнализации и заданий для работы гидравлических регуляторов на НС | Начальник , РНС Начальник ПТУ Начальник РНС | Ведущий инженер, Инженер РНС Начальник (инженер) СРТИ Ведущий инженер РНС | ПТЭ, ТИТЭТС | Температурный график отпуска теплоты иДПчниками. График расходов и давлений Карты уставок технологической сигнализации и заданий для работы регуляторов |
| 2 |  | Выполнение |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2.1 Заключение договоров с поставщиками тепловой энергии | Начальник ПТУ Генеральный директор | Персонал ПТУ, УРТЭ, УЭ, ОДУ, ЮО | «Управление закупками» (ДП-11) | Договоры, дополнительные соглашения |
| 2.2 |  | 2.2 Задание параметров отпуска и передачи тепловой энергии и теплоносителя | Начальник ДС | Диспетчеры ДС | ПТЭ, Договоры | Записи в оперативном журнале |
| 2.3 |  | 2.3.1 Выполнение требований карты уставок технологической сигнализации и заданий для работы регуляторов на НС; 2.3.2 Выполнение Графиков режимов работы тепловых сетей | Начальник СТАИ Начальники ЭР, УЭНС | СТАИ ЭР, УЭНС | ТИТЭТС | Журналы |
| 2.4.1 |  | 2.4 Прием тепловой энергии: 2.4.1: а) ежедневный прием информации о суточном объеме поставки тепловой энергии и теплоносителя за предыдущие сутки, б) мониторинг и контроль соблюдения параметров отпуска тепловой энергии и теплоносителя источниками; в) выполнение лабораторного химического анализа сетевой и подпиточной воды | Начальник СРТИ Начальник ДС Начальник ХС | Инженеры СРТИ Диспетчеры ДС Инженер ХС | Правила (п. 3 настоящего документа), ТИТЭТС ДП-06 | Суточная ведомость показаний приборов в контрольных точках ТС Заключения ХС (акты, протоколы) |
| 2.4.2 |  | 2.4.2 Соответствуют ли заданным параметрам режим отпуска тепловой энергии (качественный состав воды) - ? | Начальники СРТИ, ХС | Инженеры СРТИ, ХС |  |  |
| 2.5 |  | 2.5 Корректировка отпуска ТЭ: а) Передача указаний диспетчерским службам источников о необходимости корректировки параметров отпуска ТЭ; б) Переписка с поставщиками (источниками) ТЭ по приведению качества сетевой воды в соответствие с нормами | Начальник ДС Начальник ХС | Диспетчеры ДС, Инженер ХС | ТИТЭТС Правила (п. 3 настоящего документа), ДП-06 | Переписка с поставщиками |
| да 2.7 2.8 нет 2.9 да 3.2 3.4 КД нет Конец 4 3.3 ПД 3.1 2.10 2.6 2.6 |  | 2.6 Управление режимами передачи тепловой энергии: .1 Замеры параметров передачи тепловой энергии в контрольных точках сети (насосные станции и тепловые пункты) | Диспетчер ДС, Главные инженеры ЭР | Мастера НС, ДМНУ, Слесари по обслуживанию тепловых вводов | ПТЭ, ТИТЭТС | Оперативный журнал, Журнал обхода тепловых сетей |
| 2.7 |  | 2.7 Анализ гидравлического и температурного режимов тепловых сетей в контрольных точках Параметры давления и температуры – соответствуют нормам? | Начальник РНС, Главные инженеры ЭР | Ведущие инженеры РНС, ИТР ЭР | ПТЭ, ТИТЭТС ДП-06 | , Электронная суточная ведомость, Журнал обходов |
| 2.8 |  | 2.8 Выявление причин нарушения гидравлического и температурного режимов | Главные инженеры ЭР, Начальник РНС | ИТР ЭР Ведущие инженеры РНС |  | Служебная записка |
| 2.9 |  | 2.9 Разработка мер коррекций и корректирующих мероприятий по установлению требуемых параметров передачи тепловой энергии и теплоносителя: -корректировка расчетных параметров работы оборудования тепловых сетей | Начальник РНС | Ведущие инженеры РНС | ПТЭ, ТИТЭТС | Изменения в работе оборудования, параметрах работы оборудования |
| 2.10 |  | 2.10 Выполнение мер коррекции: - установление расчетных параметров работы оборудования ТС | Главные инженеры ЭР | ИТР и рабочие ЭР |  | Записи в Оперативном журнале |
| 3 |  | Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса |  |  |  |  |
| 3.1 – 3.4 |  | 3.1 Оформление измерений, 3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? | Главный инженер | Начальники ОДУ, РНС, ДС, УЭ, ЭР | п. 6.6 наДПящего документа | Таблица измерений |
|  |  | 3.3 Разработка корректирующих действий |  |  | ДП-07 | Корректирующие действия |
|  |  | 3.4 Предоставление отчетов о показателях процесса |  |  | ДП-10, п. 6.6 наДПящего документа | Отчет – анализ процесса |
| 4 |  | 4 Улучшение – формирование и постановка новых целей; мероприятий по улучшению процесса | Главный инженер | Начальники ОДУ, РНС, ДС, УЭ, ЭР | ДП-08 | Предупреждающие действия |

6.6 Показатели результативности процесса

6.6.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 5 Показатели результативности процесса

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель обеспечения заданного температурного режима | Кt = ((N - Nнар. t)/N))*100, % | Nнар. t – число часов работы с нарушением температурного режима; N – число часов работы в отчетном периоде (месяц) |
| 2 | Показатель выдерживания графика давлений теплоиДПчниками | Кр = ((N - Nнар. p)/N)*100, % | Nнар. p – число часов работы с нарушением графика; N – число часов работы в отчетном периоде (месяц) |
| 3 | Показатель качества водно-химического режима | Ко = ((N - Nнар. о)/N)*100, % | Nнар. о – число часов работы с нарушением водно-химического режима; N – число часов работы в отчетном периоде (месяц) |
| 4 | Показатель выдерживания гидравлического режима после насосных станций | Кр = ((N - Nнар. p)/N)*100, % | Nнар. p – число часов работы с нарушением гидравлического режима; N – число часов работы в отчетном периоде (месяц) |
| 5 | Показатель качества регулирования гидравлического режима сетей после насосной станции | Крег = ((N – Nвых)/Nоп)*100, % | Nвых – число часов вывода из работы гидравлических регуляторов; Nоп – число часов в отчетном периоде (месяц) |

6.7 Перечень показателей результативности процесса

6.7.1 В таблице 6 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

Таблица 6. Перечень показателей результативности процесса

| № п / п | Наименование показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Оценка уровня результативности | Форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель обеспечения заданного температурного режима | Начальник ДС | Диспетчер ДС | 1 раз в месяц | 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 2 | Показатель выдерживания гидравлического режима | Начальник РНС | Ведущий инженер РНС | 1 раз в месяц | 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 3 | Показатель качества водно-химического режима | Начальник ХС | Инженер ХС | 1 раз в месяц | 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 4 | Показатель выдерживания гидравлического режима после насосных станций | Начальник СТАИ | Инженер СТАИ | 1 раз в месяц | 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 5 | Показатель качества регулирования гидравлического режима сетей после насосной станции | Главный инженер ЭР | Мастер по НС | 1 раз в месяц | 100 % | Отчет-анализ процесса |

6.8 Действия при обнаружении несоответствий

6.8.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Корректирующие действия» (ДП-07) |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Предупреждающие действия» (ДП-08) |

7 Записи

7.1 В таблице 8 приведены записи, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 8 Записи

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | меДП | срок |  |
| 1 | Договоры, дополнительные соглашения, сопроводительные документы | «Управление закупками» (ДП-11) | Начальник ПТУ Генеральный директор | УРТЭ, ЮО | 10 лет | По мере необходимости |
| 2 | Температурный график сетевой воды | Приложение 1 | ИТР РНС | РНС | 5 лет | 1 раз за 4 час 1 раз в час |
| 3 | График расходов и давлений сетевой воды на выводах источников и НС | Приложение 2 | ИТР РНС | РНС | 3 лет | 1 раз за 4 час 1 раз в час |
| 4 | Карта заданий для работы гидравлических регуляторов на НС | Приложение 3 | ИТР РНС | РНС, СТАИ | 3 лет | 1 раз за 4 час 1 раз в час 1 раз в месяц |
| 5 | Карта уставок технологических защит и сигнализации на НС | Приложение 4 | ИТР РНС | РНС, СТАИ | 3 лет | 1 раз за 4 час 1 раз в час 1 раз в месяц |
| 6 | Суточная ведомость показаний приборов в контрольных точках: -Форма суточного оперативного контроля учета отпуска тепловой энергии (часовые данные); -Суточная ведомость показания приборов в контрольных точках теплосети (насосные станции, источники, котельные хозяйства) | Приложение 5 Форма 1 | Диспетчер ДС, ДМНУ ЭР | ДС, ЭР | 3 лет | 1 раз за 4 час 1 раз в час |
| 7 | Оперативный журнал | Приложение 6 Форма 1 | Диспетчер ДС | ДС | 5 лет | Ежесменно |
| 8 | Химический анализ отложений в трубопроводах | Приложение 7 Форма 1 | Начальник (Инженер) Химической службы | Химическая служба | 3 года | По мере поступления вырезок |
| 9 | Акт (Результаты химанализа пробы подпиточной воды источников тепловой энергии)» | Приложение 7 Форма 2 |  | Химическая служба | 3 года | 1 раз в месяц |
| 10 | Журнал «Показатели качества сетевой воды ((на насосных станциях № 1, 2, 3, 7, 9), ЦТРП, ТЭЦ-2, УР))» | Приложение 7 Форма 3 | Лаборант Химической службы | Химическая служба | 5 лет | 1 раз в две недели на каждом объекте |
| 11 | Журнал учета содержания нефтепродуктов ((на насосных станциях № 1, 2, 3, 7, 9), ЦТРП, ТЭЦ-2, УР)) | Приложение 7 Форма 4 | Лаборант Химической службы | Химическая служба | 5 лет | 1 раз в месяц на каждом объекте |
| 12 | Журнал обхода тепловых вводов, Журнал обхода тепловых сетей. | Приложение 8 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | Слесари по обслуживанию подземных трубопроводов и сооружений ТС | ЭР | 5 лет | При обходах, в каждой точке - 2 раза в месяц |
| 13 | Журнал записи параметров насосных станций | Приложение 9 | ДМНУ, УЭНС | НС ЭР, УЭНС ЭР, УЭНС | 5 лет | Ежечасно |
| 14 | Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств гидравлической автоматики по картам заданий и графикам | Приложение 10 | ИТР СТАИ | СТАИ | 5 лет | По мере необходимости |
| 15 | Таблица определения средневзвешенных температур ПВ, ОВ, исходной воды на теплоисточниках; Таблица определения отпуска теплоты по тепломагистралям от ТЭЦ по архивным данным приборов учета | Приложение 11 Форма 1 Форма 2 | Начальник СРТИ | СРТИ | 1 год | 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
| 16 | Журнал регистрации претензий | Приложение 12 | Зам. начальника ЭР | Инженер ЭР | 3 года | При получении претензий |
| 17 | Журналы по охране труда | В соответствии с ДП-15 | ИТР ДС, РНС, ЭР, СТАИ, УЭНС | ДС, РНС, ЭР, СТАИ, УЭНС | В соответствии с ДП-15 | В соответствии с ДП-15 |
| 18 | План корректирующих действий | «Корректирующие действия» (ДП-07) | Начальники ОДУ, РНС, ДС, ХС, СРТИ, ЭР | РНС, ДС, ХС, СРТИ, ЭР | 3 года | По мере необходимости |
| 19 | План предупреждающих действий | «Предупреждающие действия» (ДП-08) | Начальники ОДУ, РНС, ДС, ХС, СРТИ, ЭР | РНС, ДС, ХС, СРТИ, ЭР | 3 года | По мере необходимости |
| 20 | Отчет-анализ процесса | Приложение 14 | Начальники ОДУ, РНС, ДС, ХС, ЭР | ОДУ, Главный инженер | 3 года | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год |

8 Рассылка

8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у Менеджера по качеству.

8.2 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

8.3 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются в следующие структурные подразделения организации:

  - Оперативно – диспетчерское управление;

  - Управление эксплуатации тепловых сетей;

  - Управление реализации тепловой энергии;

  - Управление по работе с персоналом;

  - Эксплуатационные районы и их Участки;

  - УчаДПк эксплуатации насосных станций;

  - Диспетчерскую службу;

  - Режимно-наладочную службу;

  - Химическую службу;

  - Службу тепловой автоматики и измерений;

  - Службу по работе с теплоисточниками ПТУ;

  - Службу механизации и автотранспорта;

  - Электротехническую службу;

  - Службу информационных технологий;

  - Административно-хозяйственный отдел.

Приложение 1

Форма «Температурный график отпуска теплоты»

Температурный график отпуска теплоты

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура воды в трубопроводах теплосети, 0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в подающем, t 1 | Смешанная, t 3 | в обратном, t 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 2

Форма «График расходов и давлений сетевой воды»

График расходов и напоров сетевой воды в узловых точках тепловой сети

| Наименование узловой точки | Зона | Давление, кгс/см2 |  | Напор, м | Расход сетевой воды, т/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПВ | ОВ |  | ПВ | ОВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение 3

Форма «Карта уставок гидравлических регуляторов на НС»

Карта уставок настройки гидравлических регуляторов ТОО…….

| Наименование объекта | Наименование регулятора | Параметр настройки | Величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 4

Форма «Карта уставок технологической защиты и сигнализации на НС»

Карта уставок технологической сигнализации

на насосных станциях  ТОО …….

| Наименование объекта | Технологическая сигнализация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | СоДПяние сигнализации | Уставка (параметр) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 5

«Суточные ведомости показаний приборов в контрольных точках»

Форма 1 «Форма суточного оперативного контроля

учета отпуска тепловой энергии (часовые данные)»

Форма суточного оперативного контроля

параметров тепловой энергии (часовые данные)

| Дата, время | Температура исходной воды | Заданные параметры |  | Итого по ТМ |  |  |  |  | Данные от поставщика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тнв | Т1 | Gподп | G1 | Gподп | T1 | Tхв | Qсут | Gподп | T1 | Tхв | Qсут |

Форма 2  «Суточная ведомость показания приборов

в контрольных  точках теплосети (иДПчники»

Суточная ведомость показаний приборов в контрольных точках теплосети

(источники)

| Время | Задание |  | Исх. вода |  | Gхво | АБ | Жесткость | Щелочность | О2 | ИОМС | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gподп | Т1 | Gхв | Тхв |  |  |  |  |  |  | G1 | G2 | G1- G2 | Т1 | Т2 | P1 | P2 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3 «Суточная ведомость показания приборов

в контрольных точках теплосети (насосные станции»

Суточная ведомость показаний приборов в контрольных точках теплосети

(насосные станции)

| Время | НС – (номер, наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | P1-1 | P2-1 | P1-2 | P2-2 | G1 | G2 | Показания амперметра |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4  «Суточная ведомость показаний приборов

в контрольных  точках теплосети (котельные хозяйства)»

Суточная ведомость показания приборов в контрольных точках теплосети

(котельные хозяйства)

| Время | Задание | Итого по котельной |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | G1 | G2 | G1- G2 | Т1 | Т2 | P1 | P2 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Форма «Оперативный журнал»

Оперативный журнал

| Дата | Содержание оперативных записей | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение 7

«Формы химического контроля»

Форма 1 «Химический анализ отложений»

Химический анализ отложений

Дата отбора: __________________________________________________________________________________

МеДП отбора: ________________________________________________________________________________

| Состав отложений | Содержание, % |
| --- | --- |
| ППП (карбонаты, влага, органика) |  |
| Fe2O3 |  |
| CaO+MgO |  |
| CaO |  |
| MgO |  |
| SO4 |  |
| PO4 |  |
| SiO2 ( мехпримеси) |  |
| ИТОГО: |  |

Форма 2 «Акт результатов химического анализа

подпиточной  воды»

Акт

результатов химического анализа подпиточной воды

| Наименование показателя | Величина показателя Лаборатории (наименование поставщика) | Величина показателя Химической службы ТОО «АлТС» |
| --- | --- | --- |
| О2, мкг/дм3 |  |  |
| Жобщ , мг-экв/ дм3 |  |  |
| Щф-ф /Щобщ, мг-экв/ дм3 |  |  |
| РН |  |  |
| ИОМС, мг/дм3 |  |  |

Форма 3 Журнал «Показатели качества сетевой воды

на насосных станциях, ЦТРП, ТЭЦ-2, УР»

Журнал

«Показатели качества сетевой воды на НС №№ 1, 2, 3, 7, 9, ЦТРП, УР»

| Дата | О2 |  | СО2 |  | Ж |  | Щ |  | ИОМС |  | Н/П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкг/дм3 |  | мкг/дм3 |  | мг-экв/дм3 |  | мг-экв/дм3 |  | мг/дм3 |  | мг/дм3 |
|  | ПВ | ОВ | ПВ | ОВ | ПВ | ОВ | ПВ | ОВ | ПВ | ОВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Форма 4  Журнал «Содержание нефтепродуктов

в сетевой  и подпиточной воде»

Журнал

«Содержание нефтепродуктов в сетевой и подпиточной воде

на насосных станциях №№ 1, 2, 3, 7, 9,  ЦТРП, ТЭЦ-2, УР

| Дата | Наименование водовода, ОВ/ПВ | Концентрация нефтепродукта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

- Приложение 8

- Формы журналов обхода

Форма 1 «Журнал обхода тепловых вводов»

Журнал обхода тепловых вводов

| Характеристика абонента и точка подключения | Дата | Номер элеваторных узлов | Давление, ати |  |  | Температура воды, ˚С |  |  | Коэффициент смешения Т1-Т3 Т3-Т2 | Температура в контрольном помещении, ˚С | диаметр, мм |  | Дата установки или замены | Тип, размер вент. Установки | Температура воды на выходе в теплосеть, ˚С | Обнаруженные дефекты | Отметки о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р1 | Р2 | Р3 | Т1 | Т2 | Т3 |  |  | сопло | шайба |  |  |  |  |  |

Форма 2 «Журнал обхода тепловых сетей»

Журнал обхода тепловых сетей

| № п/п | Участок тепловых сетей, тепловая камера | Дата обнаружения дефектов, нарушений | Принятые меры, Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 9

Форма «Журнал записи параметров насосных станций»

Журнал записи параметров Насосных станций

| Часы | Температура в трубопроводе |  | Давление в трубопроводе |  |  |  | Расход, т/ч |  | Нагрузка электродвигателя СПН, А |  |  |  | Температура, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень в аккумуляторных баках, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СПН-1 |  |  |  | СПН-2 |  |  |  |  | СПН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВ | ОВ | ОВ 2з. | ОВ 1з. | ПВ 2з. | ПВ 2з. | ПВ | ОВ | 1 | 2 | 3 | 4 | Н | В | В | Н |  | Н | В | В | Н |  | Н | В | В | Н | АБ-1 | АБ-2 | АБ-3 | АБ-4 |

Приложение 10

Форма  «Журнал учета технического осмотра и обслуживания

устройств гидравлической автоматики по картам заданий и графикам»

- Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств гидравлической

- автоматики по картам заданий и графикам

| - Дата произведения работ | - Наименование СП | - Наименование работ | - Уставки в кг/см |  |  |  | - По чьему распоряжению | - Выявленные неисправности | - Ф.И.О, подпись лица, выполняющего работу | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Регулятор №…… | - Регулятор №…… | - Регулятор №…… | - Регулятор №…… |  |  |  |  |
|  |  |  | - давление | - подпор | - давление | - подпор |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |

Приложение 11

Форма 1 «Таблица средневзвешенных температур ПВ, ОВ,

исходной воды на иДПчниках ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК»

| Таблица средневзвешенных температур ПВ, ОВ, исходной воды на источниках ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 201__ год |  |
|  | ТЭЦ-1 |  |  | ТЭЦ-2 | ЗТК |  | Средне взвешенная t по иДПч. |  |  |
| месяц | tив | tпв | tов | tив | tпв | tов | tив | tпв | tов |
|  | °С | °С | °С | °С | °С | °С | °С | °С | °С |
| 201_ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2 «Отпуск теплоты по магистралям ТЭЦ

согласно архивных  данных приборов учета»

Отпуск теплоты по магистралям ТЭЦ  (номер) согласно архивных данных приборов учета,

за _________месяц  201__ года при tив ________С

| № ТМ | температура исходной воды, ˚С | расход, т | температура, ˚С | Теплота, Гкал | теплота исходной воды, Гкал | теплота с учетом природной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | G | t | Q | Q | Q |
| Сумма |  |  |  |  |  |  |
| Средняя t-ра |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

Форма «Журнал регистрации претензий»

Журнал регистрации претензий

| №п/п | Дата поступления | Наименование потребителя | От кого поступила адрес, лицевой счет | В какой форме (телефонограмма, письмо, факс, устно и т.д.) | Краткое содержание претензии или номер входящего письма | Рассмотрение претензии |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Результат рассмотрения претензии (протокол / письмо или др.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 13

Форма «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ

процесса «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии»

(КП ПП 2.-2024) за период __________________ 2024 г.

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |
| I Квартал |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |
| II Квартал |  |  |  |  |  |  |
| Полугодие |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| III Квартал |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |
| IV Квартал |  |  |  |  |  |  |
| Итого за год |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| n |  |  |  |

Примечание: Показатели рассчитываются в соответствии с п. 6.6 (Таблица 5)

2 Определение интегрированной оценки результативности процесса КП ОП 2.-2024

| № п/п | Показатель результативности процесса | Значение показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  | Интегр. оценка результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  | Квартал |  | Полугодие |  | Год |  | Норма Крез.2. | Факт Крез.2. |
|  |  | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Крез = (К1 + К2 + К3 + К4+ К5 + ….+Кn) / n, где n – количество показателей

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса, СМК в целом, заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Владелец процесса:

___________________________ __________________ _____________________________ «____» 200___г.

(Должность)  		(Подпись)       		   (Ф.И.О.)

Рассылка: 	__________________________________________ __________________«____» 200___г.

(Должность)		(Подпись) 	(Ф.И.О.)

__________________________________________ __________________«____» 200___г.

(Должность)		(Подпись) 	(Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера лиДПв (страниц) |  |  |  | Всего лиДПв | Номер раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п / п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |