Утверждаю

Генеральный директор

________________

«______»_________2024 г.

Карта процесса

УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Представитель руководства по качеству – Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | _____________________ | _____________________ |
| Начальник административно - хозяйственного управления |  | _____________________ | _____________________ |
| Менеджер по качеству |  | ____________________ | ____________________ |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник Службы информационных технологий |  | ________________ | ________________ |
| Начальник административно - хозяйственного отдела |  | _____________________ | _____________________ |

г. Алматы, 2024 г.

Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	4

- Сокращения и обозначения	4

- Описание процесса	4

6.1 Цели процесса	4

6.2 Владелец процесса	4

6.3 Входы в процесс	6

6.4 Выходы процесса	7

6.5 Алгоритмическое описание процесса	7

6.6 Показатели результативности процесса	10

6.7 Перечень показателей результативности процесса	11

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	12

- Записи 	12

- Рассылка	13

Приложения	14

Лист регистрации изменений	23

Лист ознакомления	24

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая карта описывает поддерживающий процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (Наименование компании).

1.2 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку настоящей карты процесса организации в соответствии с требованиями стандарта организации «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов» (ДП-01) несут Начальники Службы информационных технологий и административно - хозяйственного отдела.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление документацией» (ДП–02) несут разработчики и Менеджер по качеству организации.

2.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса несут – Владелец процесса, персонал Административно - хозяйственного отдела, Службы информационных технологий, а также структурных подразделений, в зоне ответственности которых находятся здания, помещения, сооружения и территории организации.

3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

- Закон Республики Казахстан «О пожарной безопасности»;

- ISO 9000 – 2015. Основные положения и словарь;

- ISO 9001 – 2015. Система менеджмента качества. Требования;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Техническая документация, паспорта на компьютерное оборудование и офисную оргтехнику заводов - изготовителей, инструкции и руководства по эксплуатации;

- Техническая документация, паспорта на здания, сооружения и внутреннее оборудование;

- КП ПУ 1.-2024. Карта процесса. Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации;

- КП ОП 2.-2024. Карта процесса. Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ОП 3.-2024. Карта процесса. Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ОП 4.-2024. Карта процесса. Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры ТОО «АлТС»;

- КП ОП 5.-2024. Карта процесса. Реализация тепловой энергией;

- КП ПП 6.-2024. Карта процесса. Управление персоналом;

- КП ПП 7.-2024. Карта процесса. Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики;

- КП ПП 8.-20124. Карта процесса. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования;

- КП ПП 9.-2024. Карта процесса. Обслуживание транспортной техники и средств механизации;

- ДП-01-2024. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов;

- ДП–02-2024. Управление документацией;

- ДП-03-2011. Управление записями;

- ДП-06-2011. Управление несоответствиями услуг, процессов и видов деятельности;

- ДП-07–2011. Корректирующие действия;

- ДП-08–2011. Предупреждающие действия;

- ДП-10-2011. Управление закупками;

- Рабочая инструкция. Порядок приемки, хранения, учета и отпуска ТМЦ на складе.

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности организации, определяются в соответствии с, утверждаемыми и актуализируемыми на постоянной основе перечнями внешней нормативной документации организации: Перечнем законодательных, иных нормативно – правовых и отраслевых руководящих документов и Перечнем нормативно - технических документов компании.

4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000:2015:

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «……..» | Наименование компании |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | ПРК | Представитель руководства по качеству |
| 4 | КП | Карта процесса |
| 5 | ДП | Документированная процедура |
| 6 | КС | Координационный совет по качеству |
| 7 | НД | Нормативная документация |
| 8 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 9 | АХУ | Административно – хозяйственное управление |
| 10 | АХО | Административно – хозяйственный отдел |
| 11 | СИТ | Служба информационных технологий |
| 12 | УБУ и О | Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| 13 | УМТС | Управление материально – технического снабжения |
| 14 | СМ и А | Служба механизации и автотранспорта |
| 15 | УЭТС | Управление эксплуатации тепловых сетей |
| 16 | ЭТС | Электротехническая служба |
| 17 | ЦОНС | Цех по обслуживанию оборудования насосных станций |
| 18 | РСУ | Ремонтно-строительный участок |
| 19 | УЭНС | Участок по эксплуатации насосных станций |
| 20 | СИ | Средства измерений |
| 21 | КД | Корректирующие действия |
| 22 | ПД | Предупреждающие действия |
| 23 | ЭР | Эксплуатационный район |
| 24 | ПО | Программное обеспечение |
| 25 | СП | Структурное подразделение |

6 Описание процесса

6.1 Цели процесса

6.1.1 Целями процесса являются:

- обеспечение бесперебойной и надлежащей работы компьютерного и другого офисного оборудования, средств радио и телефонной связи, программного обеспечения;

- обеспечение надлежащего обслуживания и состояния, отвечающего требованиям правил и норм производственной санитарии и пожарной безопасности, помещений, зданий и прилегающих к зданиям территорий, создание условий для эффективной работы сотрудников организации.

6.1.2 Вспомогательная инфраструктура организации включает:

- административные здания (центральный офис, офисы Эксплуатационных районов и Участков);

- производственные здания и сооружения (здания насосных станций, помещения цехов и лаборатории, ангары, гаражи, склады), системы жизнеобеспечения зданий, внутреннее оборудование и оснащение служебных, производственных и бытовых помещений;

- прилегающие к зданиям и сооружениям территории;

- компьютерную и другую офисную технику;

- средства связи.

6.2 Владелец процесса

6.2.1 Владельцем процесса «Управление вспомогательной инфраструктурой » являются Начальник административно-хозяйственного управления организации.

6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления).

Таблица 2 Входы процесса

| № п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденный бюджетный план на обслуживание вспомогательной инфраструктуры | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) | Своевременность предоставления |
| 2 | Цели, задачи, критерии результативности процесса |  | 1 раз в месяц, квартал, год |
| 3 | Финансовые ресурсы |  | В соответствии с утвержденным бюджетным планом |
| 4 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения, требованиями СТО-19 |
| 5 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях |  | В соответствии с требованиями стандарта организации СТО-12 |
| 6 | Протокол заседания аттестационной комиссии |  | В соответствии с требованиями стандарта организации «Аттестация» (СТО-14) |
| 7 | Протоколы квалификационной проверки |  | В соответствии с требованиями стандарта организации СТО-15 |
| 8 | Заявки от структурных подразделений на предоставление, обслуживание офисной техники, установку, сопровождение и поддержание программного обеспечения, обслуживание средств связи | Процессы: - «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024); - «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024); - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2024); - «Реализация тепловой энергии» (КП ОП 5.-2024); - «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024); - «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024); - «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024); - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание сроков, причины, назначения, описание неисправностей; предоставление оборудования на ремонт - в надлежащем санитарном состоянии. При замене и установке нового оборудования - в соответствии с установленным порядком (служебная записка с обоснованием и визами курирующих руководителей) |
| 9 | Заявки от структурных подразделений для обслуживания зданий и сооружений, поддержание систем жизнеобеспечения. Заявки на обеспечение мебелью и другими средствами для рабочих мест, канцтоварами |  |  |
| 10 | Результаты работ по обслуживанию систем электроснабжения, монтажу и установке электроприборов | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Бесперебойная и безопасная работа систем электроснабжения |
| 11 | Индикаторные средства и электроинструменты после проверки и испытаний на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции, Протоколы испытаний |  | В сроки графиков, предоставление копий Протоколов |
| 12 | Транспортная техника и средства механизации | Процесс: «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | В согласованные сроки, в надлежащем рабочем состоянии |
| 13 | Средства измерений после поверки (ремонта); Сертификаты о поверке или, акты о непригодности СИ | Процесс: «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | Идентификация результатов поверки в соответствии с требованиями НТД, Предоставление оригиналов сопроводительных документов |

6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам (регламенты времени по передаче информации, требования к форме передаваемых документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления или другие требования).

.

Таблица 3 Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявки на выделение финансовых ресурсов | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) Планово – экономическое управление, Управление бухгалтерского учета и отчетности, Менеджеру по качеству | Обоснованность |
| 2 | Сметы затрат на приобретение, замену, обслуживание офисной техники |  | Обоснованность, своевременность предоставления (в соответствии со сроками приказов) |
| 3 | Сметы затрат на обслуживание административно-хозяйственной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Акты дефектации на списание, Счета – фактуры, Акты выполненных работ, Акт сверки счетов- фактур |  | В день подписания документов |
| 5 | Отчет – анализ процесса |  | Ежемесячно до 5-го числа |
| 6 | Заявки о потребностях в кадрах, Планы работ по повышению квалификации, подготовке работников службы. Графики проверки знаний, темники (вопросники) | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | Указание требований к квалификации и опыту, Указание требований к подготовке, точные списки. |
| 7 | Офисная техника, программное обеспечение. Результаты работ по обслуживанию офисной техники, установке, сопровождению программного обеспечения | Все процессы (структурные подразделения) организации | В согласованные сроки, в соответствии со сроками графиков, качество работ в соответствии требованиями пользователей |
| 8 | Мебель и другие средства для рабочих мест, канцтовары. Результаты работ по обслуживанию зданий и сооружений, поддержанию систем жизнеобеспечения в рабочем состоянии | Все процессы (структурные подразделения) организации | В согласованные сроки, качество работ в соответствии требованиями структурных подразделений |
| 9 | Заявки на обслуживание и ремонт систем электроснабжения, монтаж и установку электроприборов | Процесс: «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | Указание причины, описание неисправностей, места установки, обеспечение доступа |
| 10 | Заявки на испытание индикаторных средств и электроинструмента на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции |  | В соответствии со сроками графиков |
| 11 | Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений. Технические задания на проектирование и разработку | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления (в сроки распоряжений заместителя главного инженера по ремонтам) информации, Полнота, точность требований ТЗ |
| 12 | Заявки на предоставление транспортной техники и средств механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Указание назначения, маршрутов, сроков, времени использования |
| 13 | Заявки на приобретение, обслуживание и ремонт и средств измерений | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | С указанием места установки, причин неисправностей, описания неисправностей. С указанием назначения и технических требований |
| 14 | Средства измерений на поверку (в ремонт) |  | В надлежащем санитарном состоянии, наличие перечня СИ, Копии документов о предыдущей поверке, ремонте |

6.5 Алгоритмическое описание процесса

6.5.1 Алгоритмическое описание процесса.

6.5.1.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

6.5.1.2 Основные процедуры процесса:

- технический надзор, содержание в исправном состоянии, обслуживание и ремонт элементов вспомогательной инфраструктуры;

- определение потребности и закупка товаров и услуг, необходимых для поддержания в рабочем состоянии вспомогательной инфраструктуры в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление закупками» (ДП-10);

- обеспечение техники безопасности и охраны труда (создание безопасных условий труда для персонала, обеспечение необходимым инструментом, средствами индивидуальной защиты, инструктирование персонала на рабочем месте), контроль над соблюдением требований и норм техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности в процессе эксплуатации оборудования и выполнения работ;

- мониторинг и измерение процесса (выполнения показателей результативности и запланированных мероприятий), операционных процессов (выполнения нормативно-технических требований (требований правил эксплуатации и технической документации на оборудование);

- разработка корректирующих и предупреждающих действий по улучшению процесса.

6.5.1.3 Технический надзор.

.1 Технический надзор над состоянием элементов вспомогательной инфраструктуры включает:

- распределение зон эксплуатационной ответственности;

- первичный учет (ведение перечней, списков в электронном (печатном) виде с указанием технических характеристик, места установки);

- обеспечение наличия нормативной и эксплуатационной документации (Технические паспорта на объекты недвижимого имущества, правила эксплуатации, паспорта заводов-изготовителей офисного оборудования);

- установление порядка и частоты обслуживания, составление планов мероприятий, графиков (расписаний) технического обслуживания;

- ежедневный осмотр и обслуживание;

- контроль над соблюдением порядка обслуживания и правил эксплуатации;

- техническое освидетельствование, передача объектов инфраструктуры в ремонт, приемка и допуск в эксплуатацию.

6.5.1.4 Обеспечение бесперебойной работы технических средств обработки информации и автоматизации труда, сопровождение программного обеспечения включает:

- создание рабочих мест и локальной сети;

- техническое обслуживание и ремонт компьютеров, периферийного оборудования и локальной сети;

- адаптацию и установку программных продуктов;

- тестирование программных средств и отладку;

- администрирование локальной сети, создание системы эффективного обмена информацией внутри сети, защиту информации, обеспечение пользователей доступом к базам данных программ;

- настройку и поддержание в рабочем состоянии внешних информационных сетей передачи данных.

Таблица 4 Алгоритмическое описание процесса

| N п/п | Блок-схема | Описание действий | Ответственность | Исполнитель |  |  | Регламент | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2.2 2.2.1 1.1 1.3 Начало 1.2 с) да на 2.5 нет на 3.1 с) нет -на 2.3 да на 2.5 1 |  | 1 Учет и планирование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1 Учет: - офисной техники, средств связи; - основных средств (зданий, сооружений, мебели, инвентаря и др.) | Начальники АХУ, СИТ, УЭ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС |  |  | Персонал АХО, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС | НД, НТД п.3 | «Парки офисной техники», Оборотные ведомости |
| 1.2 |  | 1.2 Закрепление зон ответственности: - закрепление материальной ответственности за исправное состояние и правильную эксплуатацию офисной техники и элементов административно-хозяйственной инфраструктуры |  |  |  |  | НД, НТД п.3 | Приказы и распоряжения |
| 1.3 |  | 1.3 Разработка планов по обеспечению, обслуживанию офисной техники, средств связи и элементов административно-хозяйственной инфраструктуры: - определение потребностей структурных подразделений (рабочих мест); - определение потребностей в закупках материалов, товаров, работ и услуг; - разработка планов и графиков |  |  |  |  | «Управление закупками» СТО-11 | Планы и графики, заявки о закупках (приложения 3, 4, 8) |
| 2 |  | 2 Выполнение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2.1 Закупки: - организация и осуществление закупок необходимых товаров, материалов, работ и услуг; - приемка по количеству и качеству; - складирование, хранение и выдача; - оприходование; - распределение | Начальники УМТС, СИТ, АХУ УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участков, УЭНС, СМиА | Персонал АХО, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС (металлобазы) |  |  | «Управление закупками» (ДП-10) | Сертификаты и другие сопроводительные документы, журналы, учетные формы |
| 2.2.1 |  | 2.2.1 Обслуживание зданий, помещений и территорий и оценка состояния: - Ежедневный осмотр и создание условий, отвечающих санитарным нормам и правилам: - установление порядка обслуживания; составление графиков и расписаний работы техперсонала по уборке, охране объектов; - обслуживание помещений и зданий, ремонт мебели; - охрана объектов; - обслуживание (ремонт) устройств системы отопления, водоснабжения, канализации и водостока; - Освидетельствование зданий и сооружений; - Требуется ремонт-? |  |  |  |  | НД, НТД (п.3), Техническая документация, паспорта, ДП-06 | Журналы, акты выполненных работ, Дефектовочные акты, Акты осмотра |
| 2.2.2 |  | 2.2.2 Обслуживание и оценка состояния офисной техники, ПО: - технический осмотр и обслуживание офисной техники, ПО, средств связи в соответствии с графиками. б) выполнение работ по заявкам от СП (техническая поддержка офисной техники, наладка и поддержка программного обеспечения) | Начальник СИТ | Ведущий инженер, Системный администратор, Инженеры |  |  | НТД (п.3), ДП-06, | Журналы, акты выполненных работ, Акты осмотра |
| 3.1 да 3.2 3.4 КД нет Конец 4 3.3 ПД 2.5 2.3 2.4 нет да 2.3 |  | 2.3 Контроль за потреблением электроэнергии, воды, тепла: - ежемесячное фиксирование показаний приборов учета, сверка с поставщиками. | Начальники АХО, ЭТС | Начальники ЭТС, РСУ, ЭР, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС |  |  |  | Отчет по расходу ресурсов |
| 2.4 |  | 2.4 Выявление причин перерасхода и устранение. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | 2.5 Текущий и капитальный ремонт объектов вспомогательной инфраструктуры: - передача в текущий и капитальный ремонт объектов вспомогательной инфраструктуры; - приемка результатов работ после ремонтов | Начальники АХУ | Начальники АХО, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС |  |  | КП ОП 4.-2024 | Сведения, сметы расходов, акты – обоснования для ремонтов. Акты выполненных работ |
| 3 |  | 3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 – 3.4 |  | 3.1 Оформление измерений, 3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? | Начальники АХУ, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС |  | Начальники АХО, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС |  | п. 6.6 настоящего документа | Таблица измерений |
|  |  | 3.3 Разработка корректирующих действий |  |  |  |  | ДП-07 | Корректирующие действия |
|  |  | 3.4 Предоставление отчетов: - сведения о состоянии офисной технике, программного обеспечения; - сведения о состоянии зданий, сооружений, территорий и систем жизнеобеспечения; - сведения о выполнении мероприятий планов и графиков; - о показателях процесса | Начальники АХО, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС |  | Начальники АХО, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС |  | п. 6.6 настоящего документа | Отчеты, Отчет – анализ процесса |
| 4 |  | 4 Улучшение – формирование и постановка новых целей; мероприятий по улучшению элементов вспомогательной инфраструктуры и показателей процесса |  |  |  |  | ДП-08 | Предупреждающие действия |

6.6 Показатели результативности процесса

6.6.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 5 Показатели результативности процесса

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения Графика технического обслуживания офисной техники, средств связи, ПО | Кгр оф тех.= Nфакт. *100% / Nпл. | Nфакт – количество фактически выполненного технического обслуживания офисной техники, средств связи, ПО в отчетном периоде (квартал, год); Nпл - – плановое количество технического обслуживания офисной техники, средств связи, ПО в отчетном периоде (квартал, год) |
| 2 | Показатель выполнения плана мероприятий по содержанию административных и производственных зданий, сооружений и помещений, территорий | Кпл.зд.= Nфакт. *100% / Nпл. | Nфакт. – количество фактически выполненных мероприятий по содержанию зданий, помещений, помещений и территорий в отчетном периоде (квартал, полугодие, год); Nпл.- – количество запланированных мероприятий по содержанию зданий, помещений, помещений и территорий в отчетном периоде (квартал, полугодие, год) |
| 3 | Показатель выполнения заявок на обслуживание (ремонт) офисной техники, средств связи, наладке программного обеспечения | Квып зв СИТ = Nф.зв.* 100%/ Nзв. | Nф.зв. – количество фактически выполненных работ по заявкам от СП в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nзв. – количество поступивших заявок на в отчетном периоде (месяц, квартал, год) |
| 4 | Показатель выполнения заявок от СП по хозяйственному обслуживанию | Квып зв АХО= Nф.зв.* 100%/ Nзв. | Nф.зв. – количество фактически выполненных работ по заявкам от СП в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nзв. – количество поступивших заявок на в отчетном периоде (месяц, квартал, год) |
| 5 | Показатель состояния офисной техники | Ксост. оф/тех = Nиспр оф/.тех *100% / Nоф/тех | Nиспр оф/тех. – количество единиц офисной техники в рабочем состоянии в отчетном периоде (квартал, год); Nоф/тех – общее количество офисной техники в отчетном периоде (квартал, год) |
| 6 | Показатель состояния административных и производственных зданий, сооружений, помещений и территорий | Ксост ЗиС. = NсоотвЗиС *100% / NЗиС | NсоотвЗиС – количество объектов, отвечающих нормативным требованиям, в отчетном периоде (квартал, год); NЗиС – общее количество объектов в отчетном периоде (квартал, год) |
| 7 | Показатель качества закупок для содержания вспомогательной инфраструктуры | Ккач. закуп = Nкач.закуп.* 100%/ Nзакуп. | Nкач.закуп. – количество договоров о закупках, выполненных без претензий в отчетном периоде (месяц, год); Nзакуп. – количество договоров о закупках, выполненных в отчетном периоде (месяц, год) |

6.7 Перечень показателей результативности процесса

6.7.1 В таблице 6 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

Таблица 6. Перечень показателей результативности процесса

| № п / п | Наименование показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Оценка уровня результативности | Форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения Графика технического обслуживания офисной техники, средств связи, ПО | ИТР СИТ | Начальники СИТ, АХУ | 1 раз в квартал, год | 90% -100% | Отчет-анализ процесса |
| 2 | Показатель выполнения плана мероприятий по содержанию административных и производственных зданий, сооружений, помещений и территорий | Начальники АХО, СИТ, УЭ, ЭТС, РСУ, ЭР, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС | Начальник АХУ, | 1 раз в квартал, год | 90% -100% | Отчет-анализ процесса |
| 3 | Показатель выполнения заявок на обслуживание (ремонт) офисной техники, средств связи, установке (наладке) программного обеспечения | ИТР СИТ | Начальники СИТ, АХУ | 1 раз в месяц, квартал, год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 4 | Показатель выполнения заявок от СП по хозяйственному обслуживанию | Начальник АХО | Начальник АХУ | 1 раз в месяц, квартал, год | 100% | Отчет-анализ процесса |
| 5 | Показатель состояния офисной техники | ИТР СИТ | Начальники СИТ, АХУ | 1 раз в квартал, год | ???% | Отчет-анализ процесса |
| 6 | Показатель состояния административных и производственных зданий, сооружений, помещений и территорий | Начальники АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС | Начальник АХУ | 1 раз в квартал, год | ???% | Отчет-анализ процесса |
| 7 | Показатель качества закупок для содержания вспомогательной инфраструктуры | Начальники АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС | Начальник СИТ, АХУ | 1 раз в месяц, год | Месяц 75-100% Год -93 – 100% | Отчет-анализ процесса |

6.8 Действия при обнаружении несоответствий

6.8.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Корректирующие действия» (ДП-07) |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Предупреждающие действия» (ДП-08) |

7 Записи

7.1 В таблице 8 приведены записи, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 8 Записи

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | место | срок |  |
| 1 | Оборотная ведомость | Приложение 1 Форма 1 Форма 2 | Техник СИТ, Кладовщик АХО | СИТ, АХО, УБУиО | 5 лет | По мере поступления |
| 2 | «Парки офисной техники: - Компьютеры; - Принтеры; - Сканеров и FAX-аппаратов; - Ноутбуков; - Многофункциональных устройств (МФУ); - UPS; - Радиостанций | Приложение 2 Форма 1 Форма 2 | Техник СИТ | СИТ | Без срока | По мере поступления, изменения данных |
| 3 | Приказы и распоряжения (закрепление зон ответственности) | «Делопроизводство» | Высшее руководство | Ответственные СП |  | По мере необходимости |
| 4 | График профилактического обслуживания офисной техники, средств связи | Приложение 3 Форма 1 Форма 2 | ИТР СИТ | СИТ | 2 года | 1 раз в год, корректировки по мере необходимости |
| 5 | План мероприятий по содержанию административных и производственных помещений, зданий, сооружений и территорий | Приложение 4 Форма 1 | Начальники АХУ, АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС | АХУ, АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС, ОМТС | 5 лет | В начале года, корректировки по мере изменения мероприятий плана |
| 6 | Заявки о потребностях в товарах, работах и услугах, Технические спецификации, договоры с поставщиками, Сертификаты и другие сопроводительные документы по закупкам | В соответствии с «Управление закупками» (ДП-10) |  |  | 5 лет | В соответствии с «Управление закупками» (СТО-11) |
| 7 | График дежурства на объектах, Журнал учета посетителей | Приложение 5 Форма 1 Форма 2 | Начальник АХО, начальники караулов | АХО, СМиА | 1 год | По мере изменения данных |
| 8 | Акт выполненных работ, Счета, счета – фактуры и др. бухгалтерские документы | Типовые формы | Начальники АХУ, АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС | УБУиО | 5 лет | По мере необходимости |
| 9 | Журнал контроля качества поставки товаров / работ / услуг | Приложение 6 «Управление закупками» (ДП-10) |  | АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС | 5 лет | По мере необходимости |
| 10 | Журналы приема товаров на склад, Журнал выдачи товаров со склада, Карточки учета, ведомости выдачи товаров и др. | Формы в соответствии с правилами делопроизводства | Кладовщик АХО, кладовщики ЭР, УЭНС, УМТС | АХО, ЭР, УЭНС, ОМТС | 1 год | По мере поступления |
| 11 | Журнал учета выполнения профилактических работ (офисная техника, программное обеспечение, средства связи) по графикам | Приложение 7 | ИТР СИТ | СИТ | 2 года | По срокам графиков |
| 12 | Журнал учета выполнения заявок от подразделений по обслуживанию офисной техники, средств связи, ПО (по хозяйственному обслуживанию) | Приложение 8 | Начальники СИТ, АХО | АХО, СИТ | 2 года | По мере поступления заявок и выполнения работ |
| 13 | Журнал осмотра зданий и сооружений | Приложение 9 | Начальники АХУ, АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участков, УЭНС, СМиА, УМТС | АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС | 5 лет |  |
| 14 | Дефектовочные акты Реестр дефектовочных актов (электронная форма) | Приложение 10 Форма 1 Форма 2 |  |  | 5 лет |  |
| 15 | Акт осмотра зданий и сооружений | Приложение 11 Форма 1 | Члены комиссии | ОТК, ОР | 5 лет | По мере необходимости |
| 16 | Журналы по охране труда | Обеспечение надежности и охраны труда (СТО-15) | Начальники АХО и СИТ | СИТ, АХО, СНОТ | СТО-15 | В соответствии с нормативными требованиями (СТО-15) |
| 17 | Журнал учета (караул, охрана) | Приложение 12 | Начальники АХО, | АХО, |  | По мере необходимости |
| 18 | Отчетная документация по состоянию офисной техники, средств связи, выполнению планов, графиков | Приложение 13 Форма 1 Форма 2 | ИТР СИТ | СИТ |  |  |
| 19 | Отчетная документация по состоянию и содержанию зданий, сооружений и территорий | Приложение 14 Форма 1 | Начальники АХУ, АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС | АХО, СИТ, ЭТС, УЭ, РСУ, ЭР, ЦОНС, Участки, УЭНС, СМиА, УМТС |  |  |
| 20 | Сведения по показаниям водомеров по ПЛК | Приложение 15 |  |  |  |  |
| 21 | План корректирующих действий | «Корректирующие действия» (СТО-07) |  |  | 3 года | По мере необходимости |
| 22 | План предупреждающих действий | «Предупреждающие действия» (СТО-08) |  |  | 3 года | По мере необходимости |
|  | Отчет-анализ процесса | Приложение 16 |  |  | 3 года | 1 раз в месяц, квартал, год |

8 Рассылка

8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у Менеджера по качеству.

8.2 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

8.3 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются в следующие структурные подразделения организации в:

  - Административно – хозяйственное управление;

  - Административно – хозяйственный отдел;

  - Службу информационных технологий;

  - Управление материально-технического снабжения;

  - Управление эксплуатации тепловых сетей;

  - Электротехническую службу;

  - Ремонтно-строительный участок;

  - Цех по ремонту оборудования насосных станций;

  - Эксплуатационные районы;

  - Участки;

  - Участок эксплуатации насосных станций;

  - Службу механизации и автотранспорта.

- Приложение 1

- Форма 1 «Оборотная ведомость»

- Оборотная ведомость

| - № п/п | - Инвентарный номер | - Основное средство | - Срок использования | - МОЛ | - Коэффициент амортизации | - Стоимость на конец периода | - Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма 2 «Реестр перемещения основных средств»

- Реестр перемещения основных средств

| № п/п | - Инвентарный номер | - Номер листа в папке перемещений ОС | - Кому передано | - Наименование техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 2

- Форма 1 «Отчет о количественном составе

- техники, зданий, сооружений»

- Отчет о количественном составе

- техники, зданий, сооружений

| № п/п | Наименование техники, зданий, сооружений | СП | Начальник СП |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |

- Форма 2 «Парки компьютеров, ноутбуков»

- Парки компьютеров, ноутбуков

| - № п/п | - Конфигурация ПК | - Ответственный пользователь | - Инвентарный номер | - Номер комнаты | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Форма 3 «Парки принтеров, сканеров, МФУ,UPS, радиостанций»

| № п/п | - Серийный номер | - Наименование | - Находится в работе | - Год изготовления | - Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 3

Форма 1 «График профилактических работ ПК»

Утверждаю

Начальник СИТ (наименование организации)

__________________ ________________________

(подпись)		(Ф.И.О.) «_____»___________202__г.

| Дата | Наименование СП | Количество ПК, подлежащих профилактике |
| --- | --- | --- |
| 1-я неделя |  |  |
| 2-я неделя |  |  |
| 3-я неделя |  |  |
| 4-я неделя |  |  |

Форма 2 «График  архивирования данных серверов»

| Числа | Архивирование базы данных | Время выполнения часы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

- Приложение 4

Форма 1 «План мероприятий по содержанию

административных и производственных помещений,

зданий, сооружений и территорий»

Утверждаю

Генеральный директор (наименование организации)

___________________ ____________________

(подпись)		(Ф.И.О.)

«_____»___________200__г.

План мероприятий по содержанию

административных и производственных помещений, зданий, сооружений и территорий

на «_____» _________202___ г.

| № п/п | Наименование (здания, помещения) | Наименование мероприятий | Ответственное лицо за организацию работ | Срок выполнения | Потребности в материалах / ресурсах | Организационные процедуры (заключение договора / назначение членов бригады из числа персонала) | Отметка об исполнении |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О., подпись лица, принявшего работу | Срок исполнения |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________ ___________________ ____________________________

(Должность)		 (Подпись)			 (Ф.И.О)

___________________ ___________________ ____________________________

(Должность)		 (Подпись)			 (Ф.И.О)

___________________ ___________________ ____________________________

(Должность)	 	(Подпись)			 (Ф.И.О)

Приложение 5

Форма 1 «График дежурства на объектах»

График дежурств на объектах

| № п/п | Ф.И.О. | Дата и дни недели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2 «Журнал учета посетителей»

Журнал учета посетителей

| № п/п | Ф.И.О (посетителя) | Дата, время | Куда (наименование отдела) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

Форма «Журнал качества контроля поставки товаров / работ / услуг»

Журнал

контроля качества поставки товаров / работ / услуг

| № п/п | Дата |  | Наименование поставщика | Наименование товаров/услуг | Тип, марка, ГОСТ | Замечания по качеству | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер договора |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Форма  «Журнал учета выполнения профилактических работ

(офисная техника, программное обеспечение) по графикам»

Журнал учета выполнения профилактических работ

(офисная техника, программное обеспечение) по графикам

| № п/п | Дата выполнения | Структурное подразделение | Проделанный объем работ | Ф.И.О. исполнителя | Подпись лица, принявшего работу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 8

Форма  «Журнал учета выполнения заявок

от подразделений по обслуживание

офисной техники и средств связи (по хозяйственному обслуживанию)»

Журнал учета выполнения заявок от структурных подразделений

по обслуживанию офисной техники и средств связи (по хозяйственному обслуживанию)

| №п/п | Дата заявки | От кого (наименование СП) | Содержание заявки | Вид неисправности | Наименование выполненных работ | Отметка о выполненных работах |  | Дата выполнения работ | Примечание (причина не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О | Роспись |  |  |

Примечание: Журнал ведут СИТ, АХО, другие СП, выполняющие обслуживание зданий, сооружений по заявкам

Приложение 9

Форма «Журнал осмотра зданий, сооружений и помещений»

Журнал осмотра зданий, сооружений и помещений

| № п/п | Дата осмотра | Наименование зданий, сооружений, помещений | Наименование конструктивного узла | Описание дефектов, замечания | Мероприятия по устранению дефектов | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О., подпись лица, принявшего работу | Дата исполнения |  |

Приложение 10

Форма 1 «Дефектовочный акт»

Утверждаю

- Главный инженер (наименование организации)

( подпись)		(Ф.И.О.)

«___»_______________ 20___г.

Дефектовочный акт № _________

Комиссия в составе

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

Произвели осмотр оборудования  _______________________________________________________________________

(наименование объектов)

При осмотре было выявлено:

| № п/п | Объект | Наименование оборудования (тип, гост) | Выявленные дефекты | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Необходимы для установки запасные части:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на предмет списания с подотчета:

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

Форма 2 «Реестр учета дефектовочных актов»

Реестр учета дефектовочных актов

| № п/п | Дата записи | Объект | Номер дефектовочного акта | Дата акта | Результаты принятых мер по акту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 11

- Форма «Акт общего технического осмотра

производственных зданий и сооружений»

Утверждаю

- Генеральный директор (наименование организации)

__________________________________

( подпись)		(Ф.И.О.)

«___»_______________ 20___г.

- Акт

общего технического осмотра производственных зданий и сооружений

по состоянию на____число____месяц_____ год

- Комиссия в составе:

- Главный инженер (наименование организации): - ___________________________________________________________

- (Ф.И.О.)

- Заместитель главного инженера по ремонтам: 	- __________________________________________________________

- (Ф.И.О.)

- Начальник Управление эксплуатации:		- __________________________________________________________

- (Ф.И.О.)

- Зам. начальника Управление эксплуатации: 		- __________________________________________________________

- (Ф.И.О.)

- Начальник Отдела ремонтов:		- __________________________________________________________

- (Ф.И.О.)

в период с ____________ по ______ произвела осмотр

нижеуказанных зданий и сооружений ЭР и отметила:

| № п/п | Наименование зданий, сооружений, конструкций и их местоположение | Краткое описание отмеченных дефектов и повреждение строительных конструкций, требующих ремонта | Вид необходимой работы и ремонта ( КР- кап. ремонт, ТР - текущий ремонт, УС- усиление, АР- аварийный ремонт) | Намеченный срок ремонта | Ед. изм. | Ориентировочный объем основной работы | Фактически выполненный объем основной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 12

Форма 1 «Отчет о проделанной работе за месяц»

Отчет  СИТ о проделанной работе за месяц

| № п/п | Дата | От кого заявка | Тип заявки (устно, письменно) | Ответственный (Ф.И.О) | Дата | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2  «Отчет СИТ о количестве телефонов

на текущий период»

Отчет СИТ о количестве телефонов за  период    __________

| №№ пп | Номер телефона | Абонентская плата | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 3 «Отчет СИТ о количестве оргтехники

в Ремонтном фонде»

Отчет  о количестве оргтехники в ремонтном фонде

| № п/п | Дата поступления | Наименование оргтехники | Инвентарный номер | Из какого структурного подразделения | Дата возврата из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 13

Форма «Отчет по состоянию и содержанию зданий, сооружений и территорий»

Привести форму

Приложение 14

Форма 4 «Сведения по показаниям водомеров по ПЛК»

Сведения по показаниям водомеров по ПЛК

| № п/п | Адрес объекта | Показания водомеров |  | Расход м3 | Лимит м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущие | Последние |  |  |

Приложение 15

Форма «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ

процесса «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024)

за период __________________ 2024 г.

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кгр оф тех | Кпл.зд | Квып зв СИТ | Квып зв АХО | Ксост. оф/тех | Ксост. зд. | Ккач. закуп |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |
| n |  |  |  |

Примечание: Показатели рассчитываются в соответствии с п. 6.6 (Таблица 5)

2 Определение интегрированной оценки результативности процесса «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024)

| № п/п | Показатель результативности процесса | Значение показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  | Интегрированная оценка результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  | Квартал |  | Полугодие |  | Год |  | Норма Крез.8. | Факт Крез.8. |
|  |  | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса, СМК в целом, заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Владелец процесса: ___________________________ __________________ _______________«____» 200___г.

(Должность)	 (Подпись)          (Ф.И.О.)

Рассылка: 	________________________________________________ ______________________________

(Должность)		(Подпись) 			(Ф.И.О.)

____________________________________________ __________________________________

(Должность)		(Подпись) 			(Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п / п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |