Утверждаю

Генеральный директор

________________

«______»_________2024 г.

Карта процесса

Метрологическое обеспечение

и управление средствами измерений и тепловой автоматики

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Представитель руководства по качеству – Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | _________________ | _________________ |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации |  | _________________ | _________________ |
| Менеджер по качеству |  | _________________ | _________________ |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник Службы тепловой автоматики и измерений |  | ______________ | ______________ |
| Инженер - метролог |  | _________________ | _________________ |

г. Алматы. 2024 г.

Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	4

- Сокращения и обозначения	4

- Описание процесса	5

6.1 Цели процесса	6

6.2 Владелец процесса	6

6.3 Входы в процесс	6

6.4 Выходы процесса	7

6.5 Алгоритмическое описание процесса	8

6.6 Показатели результативности процесса	12

6.7 Перечень показателей результативности процесса	12

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	13

- Записи 	13

- Рассылка	16

Приложения	17

Лист регистрации изменений	27

Лист ознакомления	28

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая карта процесса описывает поддерживающий процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» ТОО (Наименование компании)  (далее - организации).

1.2 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку настоящей карты процесса организации в соответствии с требованиями стандарта организации «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов» (ДП-01) несет Начальник службы тепловой автоматики и измерений.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление документацией» (ДП–02) несет разработчик и Менеджер по качеству организации.

2.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса несут – Владелец процесса, работники Службы тепловой автоматики и измерений, назначенные приказом по организации ответственные лица за метрологическое обеспечение в структурных подразделениях, использующих в работе средства измерений, также руководители и работники этих структурных подразделений.

3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

    - Закон РК «Об обеспечении единства измерений»;

    - ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

    - ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. Требования;

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

    - Техническая документация, паспорта на оборудование заводов - изготовителей, инструкции и руководства по эксплуатации средств измерений и КИПиА;

    - КП ПУ 1.-2024. Карта процесса. Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации;

    - КП ОП 2.-2024. Карта процесса. Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии;

    - КП ОП 3.-2024. Карта процесса. Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии;

    - КП ОП 4.-2024. Карта процесса. Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры ТОО «АлТС»;

    - КП ПП 6.-2024. Карта процесса. Управление персоналом;

    - КП ПП 8.-2024. Карта процесса. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования;

    - КП ПП 9.-2024. Карта процесса. Обслуживание транспортной техники и средств механизации;

    - КП ПП 10.-2024. Карта процесса. Управление вспомогательной инфраструктурой;

    - ДП-01-2024. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов;

    - ДП–02-2024. Управление документацией;

    - ДП-03-2024. Управление записями;

    - ДП-06-2024. Управление несоответствиями продукции и услуг, процессов и видов деятельности;

    - ДП-07–2024. Корректирующие действия;

    - ДП-08–2024. Предупреждающие действия;

    - ДП-11-2024. Стандарт организации. Управление закупками;

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности организации, определяются в соответствии с, утверждаемыми и актуализируемыми на постоянной основе перечнями внешней нормативной документации организации: Перечнем законодательных, иных нормативно – правовых и отраслевых руководящих документов, Перечнем нормативно - технических документов, Перечнем нормативно – правовых, нормативно-технических, руководящих, справочных и методических документов по метрологическому обеспечению, управлению средствами измерений кмпании.

4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000:2015:

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

4.2 Кроме того, в настоящем документе использованы термины и определения в соответствии с Законом РК «Об обеспечении единства измерений»:

Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства измерений и способах достижения требуемой точности;

Средство измерений – это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

Поверка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или юридическими лицами, аккредитованными на право поверки средств измерений с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим и метрологическим требованиям;

Индикаторы – это средства измерений, предназначенные для установления наличия какой – либо физической величины или применяемые для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью;

Аккредитация – процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО | (Наименование компании |
| 2 | СМК | Система менеджмента качества |
| 3 | ПРК | Представитель руководства по качеству |
| 4 | КП | Карта процесса |
| 5 | СП | Структурное подразделение |
| 6 | ДП | Документированная процедура |
| 7 | КС | Координационный совет по качеству |
| 8 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 9 | СТАИ | Служба тепловой автоматики и измерений |
| 10 | ПЭУ | Планово – экономическое управление |
| 11 | УБУ и О | Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| 12 | УМТС | Управление материально – технического снабжения |
| 13 | ДС | Диспетчерская служба |
| 14 | ЦРОНС | Цех по ремонту насосных станций |
| 15 | РСУ | Ремонтно-строительный участок |
| 16 | РС | Режимная служба |
| 17 | ХС | Химическая служба |
| 18 | СИТ | Служба информационных технологий |
| 19 | АХО | Административно – хозяйственный отдел |
| 20 | СНОТ | Служба надежности и охраны труда |
| 21 | ТС | Тепловые сети |
| 22 | ТБ и ОТ | Техника безопасности и охрана труда |
| 23 | СИ | Средства измерений |
| 24 | НС | Насосная станция |
| 25 | ТП | Тепловой пункт |
| 26 | УР | Узел рассечки |
| 27 | КИПиА | Контрольно- измерительные приборы и автоматика |
| 28 | КД | Корректирующие действия |
| 29 | ПД | Предупреждающие действия |

6 Описание процесса

6.1 Цели процесса

6.1.1 Целями процесса являются:

- метрологическое обеспечение производственных процессов организации и обеспечение единства и требуемой точности измерений;

- обеспечение исправного состояния и бесперебойной работы, применяемых в организации средств измерений и автоматики, устройств технологических защит и сигнализации на насосных станциях, тепловых пунктах и узлах рассечек;

- обеспечение своевременной поверки средств измерений;

- обеспечение качественного ремонта оборудования КИПиА и гидравлической автоматики.

6.1.2 В производственных процессах организации применяются следующие ответственные измерения:

- измерение давления;

- измерение расхода и количества воды;

- измерения температуры;

- измерение электрических величин;

- измерение времени, частоты,

- радиотехнические измерения,

- измерение массы, силы и параметров движения;

- физико-химические и оптико-химические измерения;

- измерение геометрических величин.

6.2 Владелец процесса

6.2.1 Владельцем процесса «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» является Начальник службы тепловой автоматики и измерений организации.

6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления или другие требования).

Таблица 2 Входы процесса

| № п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели, задачи, критерии результативности процесса (нормативные значения показателей результативности) | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) Планово – экономическое управление, Управление бухгалтерского учета и отчетности | 1 раз в месяц, квартал, год |
| 2 | Годовой план закупок товаров, работ и услуг (Утвержденный бюджетный план). Финансовые ресурсы |  | Соответствие заявкам на ТМЦ, объемам работ. Своевременность предоставления – в течение 5 дней после утверждения |
| 3 | Накладные и акты на внутреннее перемещение материалов (основных средств). |  | В соответствии с требованиями «Управление закупками» (ДП-10) |
| 4 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения |
| 5 | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях |  | В соответствии с требованиями (КП ПП 6.-2024) |
| 6 | Протокол заседания аттестационной комиссии |  | В соответствии с требованиями |
| 7 | Протоколы квалификационной проверки |  | В соответствии с требованиями |
| 8 | Компьютерная и другая офисная техника, программное обеспечение, Мебель, средства труда, канцтовары, результаты обслуживания офисной техники, помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 8.-2024) | В согласованные сроки, в соответствии с утвержденными потребностями и требованиями |
| 9 | Карты заданий для работы гидравлических регуляторов. Карты уставок устройств технологических защит и сигнализации. | Процесс: «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024) | Утверждение главным инженером. Заблаговременно - минимум за 1 день до начала отопительного сезона. Заблаговременно - минимум за 1 день до завершения отопительного сезона. |
| 10 | Заявки на приобретение, обслуживание и ремонт средств измерений, КИПиА | Процессы: - «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024); - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры»» (КП ПП 4.-2024); - «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024); - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024); - «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | С указанием назначения и технических требований к СИ, с указанием места установки, причин неисправностей, описания неисправностей. |
| 11 | Средства измерений на поверку (передачу в ремонт) |  | В надлежащем санитарном состоянии, наличие перечня СИ, копии документов о предыдущей поверке, ремонте |
| 12 | Графики ремонтов технологического оборудования. | Процессы: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2012); - «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ПП 4.-2024) | 1 квартал текущего года |
| 13 | Индикаторные средства и электроинструменты после проверки и испытаний на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции, Протоколы испытаний. Результаты работ по обслуживанию систем электроснабжения, монтажу и установке электроприборов | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | В сроки графиков, предоставление копий Протоколов. Соответствие требованиям, в согласованные сроки |
| 14 | Технические задания на выполнение работ по реконструкции НС, ТП, УР | «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ПП 4.-2024) | Согласование объёмов работ и технических требований по оборудованию КИПиА в рамках ТЗ |
| 15 | Акты готовности ввода в эксплуатацию КИПиА после ремонтов оборудования НС, ТП и УР |  | В соответствии с графиком ремонтов и сдачи в эксплуатацию |
| 16 | Предоставление транспортной техники | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | В согласованные сроки, в надлежащем рабочем состоянии |
| 17 | Средства измерений после поверки. Сертификаты о поверке, справки о непригодности средств измерений, Ценовые предложения. Акт выполненных работ. Счета – фактуры | Поставщик услуг по поверке средств измерений | В соответствии с условиями заключённого договора |
|  |  | Поставщики услуг по поверке, ремонту и наладке средств измерений | В соответствии с условиями заключенных договоров |
| 18 | Информация о внесении средств измерений в Государтсвенный реестр средств измерений РК | Поставщик услуг - РГКП «КазИнМетр» | В соответствии с правилами делопроизводства. |
| 19 | Информационные услуги по нормативной базе | Поставщик информационных услуг по нормативной базе | В соответствии с условиями заключенных договоров |

6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса.

Таблица 3 Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявки на приобретение ТМЦ, работ и услуг. Заявки на выделение финансовых ресурсов. | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024), Планово – экономическое управление, Управление бухгалтерского учета и отчетности. Главный инженер. Менеджер по качеству. | Обоснованность (наличие расчетов потребности) В соответствии со сроками, определёнными в приказах. |
| 2 | Договоры с поставщиками услуг по поверке СИ, ТМЦ, сопроводительные документы |  | Учет интересов организации, заключение в установленные сроки |
| 3 | Акты о не пригодности СИ. Счета – фактуры. Акты выполненных работ. Акт сверки счетов- фактур. |  | В день составления актов, подписания документов |
| 4 | Сведения о состоянии средств измерений, приборов технологического контроля и автоматики. Отчет – анализ процесса |  | Достоверность, полнота информации. Ежемесячно до 5-го числа |
| 5 | Акты проверки срабатывания технологической сигнализации и защиты аккумуляторных баков | Процесс: «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | В день проверки и составления актов |
| 6 | Акты сдачи в эксплуатацию СИ, приборов технологического контроля и автоматики после ремонта и поверки. | Процессы: - «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024); - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2024); - «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024); - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024); «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | В соответствии с графиком ремонтов |
| 7 | Отчеты о выполнении мероприятий по вводу - выводу гидравлических регуляторов в работу |  | Записи в журнале регистрации ввода-вывода гидравлических регуляторов в работу (из работы). Передача сведений по телефону в ДС после выполнения заданий |
| 8 | Средства измерений после поверки (ремонта); Сертификаты о поверке или акты о непригодности СИ. |  | Идентификация результатов поверки в соответствии с требованиями НТД (лейбл), предоставление оригиналов документов о поверке (сертификатов) |
| 9 | Акт обследования оборудования КИПиА | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2024) | В установленной форме |
| 10 | Потребность в кадрах (заявка о потребности в кадрах) | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В установленной форме (Приложение 1 КП ПП 6.-2024) |
| 11 | Заявления персонала о приеме, перемещении, увольнении, о предоставлении отпуска и др. |  | В установленном порядке |
| 12 | Заявки о повышении квалификации персонала |  | До 15 июня текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 13 | Графики проверки знаний, темники (вопросники) |  | Ежегодно в декабре |
| 14 | Списки ответственных лиц в системе управления охраной труда |  | В соответствии с требованиями по техники безопасности |
| 15 | Заявки на потребность в офисной технике. Заявки на обслуживание и ремонт помещений, обеспечение надлежащей работы систем жизнеобеспечения помещений | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Обоснование потребности. Указание причины, описание неисправностей, предоставление оборудования на ремонт в надлежащем санитарном состоянии |
| 16 | Заявки на предоставление транспортной техники | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | С указанием маршрута и времени использования |
| 17 | Заявки на испытание индикаторных средств и электроинструмента, электрозащитных средств на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляций | Процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024) | В соответствии со сроками утвержденных графиков |
| 18 | Заявки на подключение и отключение электропитания шкафов оборудования КИПиА |  | Согласование времени проведения работ |
| 19 | Заявки на совместное проведение проверки технологических защит и сигнализации |  | Согласование времени проведения работ |

6.5 Алгоритмическое описание процесса

6.5.1 Алгоритмическое описание процесса.

6.5.1.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

6.5.1.2 Основные процедуры процесса:

- технический надзор, содержание в исправном состоянии, обслуживание и ремонт средств измерений и КИПиА;

- определение потребности и закупка товаров и услуг, необходимых для поддержания в рабочем состоянии средств измерений и КИПиА в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление закупками» (ДП-10);

- обеспечение техники безопасности и охраны труда (создание безопасных условий труда для персонала, обеспечение необходимым инструментом, средствами индивидуальной защиты, инструктирование персонала на рабочем месте), контроль над соблюдением требований и норм техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности в процессе выполнения производственных операций;

- мониторинг и измерение процесса (выполнения показателей результативности и запланированных мероприятий), операционных процессов (выполнения нормативно-технических требований (требований правил эксплуатации и технической документации на измерительное оборудование);

- разработка корректирующих и предупреждающих действий по улучшению процесса.

6.5.1.3 Технический надзор, содержание в исправном состоянии, обслуживание и ремонт средств измерений и КИПиА.

1 Технический надзор, содержание в исправном состоянии, обслуживание и ремонт средств измерений и КИПиА включает:

- первичный учет (ведение электронных баз (списков) с указанием технических характеристик, составление номенклатурных перечней с указанием места установки);

- обеспечение наличия нормативной и эксплуатационной документации на русском языке (правил эксплуатации, паспортов заводов-изготовителей);

- планирование и проведение планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта;

- ежедневный осмотр и обслуживание (наладка, регулировка);

- контроль над соблюдением правил эксплуатации и технического обслуживания, условий хранения (назначение ответственных лиц за надзор и безопасную эксплуатацию СИ и КИПиА).

6.5.1.4 Требования к контролю над средствами измерений:

  - приобретение средств измерений производится в порядке, установленном в организации для приобретения товароматериальных ценностей. Договоры и перечни средств измерений на приобретение согласовываются в обязательном порядке с ответственным должностным лицом организации за метрологическое обеспечение;

  - лица, непосредственно осуществляющие подготовку договоров на приобретение средств мониторинга и измерения, несут ответственность за проверку:

  - типа средств измерения в Государственном реестре НаЦЭкС Республики Казахстан;

  - соответствие метрологических характеристик средств измерения установленным требованиям;

  - метрологическую обеспеченность и наличие сервисного обслуживания на территории РК;

  - наличия методики поверки и эксплуатационной документации на русском языке;

  - все средства измерения, независимо от их состояния и применения, подлежат обязательному учету;

  - средства измерения, находящиеся в эксплуатации, подлежат периодической поверке согласно требований Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4.

  - ремонт и поверка средств измерения осуществляются, аккредитованными уполномоченными государственными органами, организациями, имеющими соответствующую лицензию;

  - положительные результаты поверки удостоверяются оттиском поверительного клейма, который наносится на средство измерений и (или) эксплуатационную документацию, и (или) сертификатом о поверке;

  - технические средства, применяемые для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью, поверке не подлежат.

  - средства измерения, находившиеся в резерве, должны пройти поверку перед применением;

  - рабочие средства измерения хранятся на специально оборудованных стеллажах или в шкафах, в сухих отапливаемых помещениях, не содержащих агрессивных паров и газов;

  - списание средств измерений производится ответственными за средства должностными лицами организации на основании Извещения / Справки о непригодности, выданной организацией, осуществляющей ремонт или поверку.

6.5.1.5 Порядок переведения СИ в индикаторы.

.1 Средства измерений переводятся в разряд индикаторов в соответствии с требованиями СТ РК 2.8 «Порядок перевода средств измерений в индикаторы».

.2 Перечень средств измерений, переводимых в разряд индикаторов, составляется с указанием типа средств измерений, заводского номера, области применения.

.3 Перевод средств измерений в разряд индикаторов проводится ответственными лицами по метрологическому обеспечению в структурных подразделениях организации. При определении средств измерений для перевода их в разряд индикаторов, ответственные за метрологическое обеспечение в структурных подразделениях должностные лица должны соблюдать следующие требования и положения:

  - в разряд индикаторов переводятся средства измерений, которые предназначены только для установления наличия какой-либо физической величины или применяются для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью;

  - средства измерений, используемые в качестве индикаторов, поверке не подлежат.

  - перечень средств измерений, переводимых в разряд индикаторов, должен быть утвержден Главным инженером организации;

  - расширение перечня оформляется в виде дополнения к перечню средств измерений, переведенных в разряд индикаторов. Сокращение перечня должно быть оформлено в виде исключения из перечня средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;

  - средства измерений, переводимые в разряд индикаторов, должны быть в технически исправном состоянии;

  - на лицевой стороне корпуса средств измерений, переведенных в разряд индикаторов, должна быть нанесена буква «И» в соответствии с ГОСТ 26.020. Номинальные размеры высоты буквы следует выбирать в зависимости от габаритных размеров прибора.

Таблица 4. Алгоритмическое описание процесса

| Блок-схема | № п/п | Описание действий | Ответственное лицо | Исполнители | Регламент | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало 1 2.1 2.2 2.3.1-2.3.3 3.1 3.2 3.3 4 КД Конец да нет 3.4 2.5 2.4 нет да ПД | 1 | Учет и планирование: - назначение ответственных лиц за организацию и надзор за проведением работ по метрологическому обеспечению; - назначение ответственных лиц за исправное состояние и применение СИ в соответствии с ПТЭ; - учет СИ, КИПиА; - разработка, внутреннее согласование и утверждение сводного графика поверки, ремонта, технического осмотра и обслуживания СИ, КИПиА | Начальник СТАИ | ИТР СТАИ, начальники (ИТР) ЭР, АС, ДС, ЦОНС и УР, ХС, СИТ, РС, РСУ, СМиА, УМТС | Перечень НТД СТАИ | Приказы, базы и перечни учета СИ и КИПиА, графики поверки и ремонта, проверки от упуска и перелива, проверки гидроавтоматики |
|  | 2 | Организация и выполнение |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Определение потребности и составление заявок на закупку СИ, КИПиА, ТМЗ, услуг по поверке СИ, КИПиА | Начальник СТАИ | Начальник (ИТР) СТАИ | ДП-10 | В соответствии с СТО-11 |
|  | 2.2 | Организация - заключение договоров о закупках услуг по поверке, поставке СИ, КИПиА, ТМЗ (Ц). Осуществление закупок. Приемка по количеству и качеству; складирование, хранение и выдача СИ и ТМЗ в СП | Начальник СТАИ, начальники УМТС, ПЭУ, ЮО, Генеральный директор | Начальник (ИТР) СТАИ, начальники (специалисты) ОМТС, ОПиПЗ, ПЭУ и ЮО | Закон РК «О гос. закупках», «Управление закупками» (СТО-10) | Договоры с поставщиками СИ и КИПиА, ТМЗ и услуг, сопроводительные документы |
|  | 2.3 | 1 Выполнение работ по графикам: - согласование графика с поставщиком услуг, приемка от СП и представление СИ и КИПиА на поверку; - технический осмотр и обслуживание; 2 Выполнение ремонта СИ и КИПиА по заявкам от СП; 3 Приемка в эксплуатацию СИ и КИПиА после капитальных ремонтов объектов тепловых сетей: - соответствия монтажа требованиям НТД; - исправности и правильности показаний приборов учета с помощью образцового прибора; - герметичности всех соединений | Начальник СТАИ | Начальник, ИТР, электрослесари СТАИ | Перечень НТД СТАИ, КП ОП 4.-2011, ДП-06, | Акты обследования, Наряды - допуска, записи в паспортах оборудования, журналах |
|  | 2.4 | Нарушения или несоответствия есть? |  |  | Перечень НТД |  |
|  | 2.5 | Внеочередная поверка (замена, повторное выполнение монтажа) СИ |  |  |  |  |
|  | 3 | 3.1 Мониторинг и измерение показателей процесса: 3.1 Оформление измерений. | Начальник СТАИ | Начальник, ИТР СТАИ | п.6.6-6.7 карты процесса, СТО-10 | Таблица измерений |
|  |  | 3.2 Показатели процесса соответствуют установленным нормам? |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 Разработка и выполнение корректирующих действий |  |  | ДП-07 | Корректирующие действия |
|  |  | 3.4 Предоставление отчетов: - сведения о состоянии СИ и КИПиА; - о показателях процесса |  |  | ДП-10, п. 6.6 | Отчет – анализ процесса |
|  | 4 | Улучшение: формирование и постановка новых целей; мероприятий по улучшению процесса | Начальник СТАИ | Начальник, ИТР СТАИ | ДП-08 | Предупреждающие действия |

6.6 Показатели результативности

6.6.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 5 Показатели результативности процесса

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения графика поверки СИ, КИПиА | Кпов.си = Nфакт. пов. си *100% / Nгр. пов.си | Nгр.пов.си - количество средств измерений согласно графика поверки в отчетном периоде; Nфакт.пов.си - количество поверенных СИ в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год) |
| 2 | Показатель выполнения графиков проверки от упуска и перелива аккумуляторных баков, проверки гидроавтоматики | Кпров.КИПиА = Nфакт. обл. си *100% / Nгр. обсл.си | Nгр пров- количество мероприятий согласно графиков проверки от упуска и перелива аккумуляторных баков и гидроавтоматики в отчетном периоде; Nфакт. - количество выполненных мероприятий по графикам проверки от упуска и перелива аккумуляторных баков и гидроавтоматики в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год) |
| 3 | Показатель выполнения заявок от структурных подразделений | Квып. зв. = Nвып.зв.* 100%/ Nзв. | Nвып.зв. – количество фактически выполненных заявок от СП на обслуживание (ремонт) СИ (КИПиА) в отчетном периоде; Nзв.– количество поступивших заявок от СП на обслуживание (ремонт) СИ (КИПиА) в отчетном периоде |
| 4 | Показатель состояния СИ и КИПиА | Кгодн.си = (Nобщ. - Nси негод.) *100% / Nобщ. | Nси негод. - количество негодных средств измерения после поверки и ремонта в отчетном периоде; Nобщ. –общее количество СИ, КИПиА |
| 5 | Показатель выполнения ремонтов СИ и КИПиА | Квып.рем = Nси рем. *100% / Nси треб рем. | Nси рем. - количество отремонтированных средств измерений в отчетном периоде; Nси треб рем. – количество средств измерений и КИПиА, требующих ремонта в отчетном периоде |
| 6 | Показатель качества закупок для содержания СИ, КИПиА | Ккач. закуп = Nкач.закуп.* 100%/ Nзакуп. | Nкач.закуп. – количество заявок о закупках, выполненных без претензий в отчетном периоде; Nзакуп. – количество заявок о закупках, выполненных в отчетном периоде. |

6.7 Перечень показателей результативности процесса

6.7.1 В таблице 6 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

Таблица 6. Перечень показателей результативности процесса

| № п /п | Наименование показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Оценка уровня результативности | Форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения графика поверки СИ, КИПиА | Ответственные лица СП в соответствии с приказом | Начальник, ИТР СТАИ | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год | 97% - 100% | Отчет-анализ процесса |
| 2 | Показатель выполнения графиков проверки от упуска и перелива аккумуляторных баков, проверки гидроавтоматики | ИТР СТАИ | Начальник, ИТР СТАИ | По мере поступления заявок | 94-100% | Отчет-анализ процесса |
| 3 | Показатель выполнения заявок от структурных подразделений | ИТР СТАИ | Начальник, ИТР СТАИ | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год | 97-100% | Отчет-анализ процесса |
| 4 | Показатель состояния СИ и КИПиА | ИТР СТАИ | Начальник, ИТР СТАИ | 1 раз в квартал, полугодие, год | 85-100% | Отчет-анализ процесса |
| 5 | Показатель выполнения ремонтов СИ и КИПиА | ИТР СТАИ | Начальник, ИТР СТАИ | По мере поступления заявок | 87-100% | Отчет-анализ процесса |
| 6 | Показатель качества закупок для содержания СИ, КИПиА | ИТР СТАИ | ИТР СТАИ | По мере необходимости | 75-100% | Отчет-анализ процесса |

6.8 Действия при обнаружении несоответствий

6.8.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Корректирующие действия» (ДП-07) |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Предупреждающие действия» (ДП-08) |

7 Записи

7.1 В таблице 8 приведены записи, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 8 Записи

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | место |  | срок |  |
| 1 | Электронная база учета средств измерений и КИП и А, Перечень средств измерений и КИП и А, Перечень СИ, переведенных в разряд индикаторов | Приложение 1 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | Руководители, ответственные лица за метрологическое обеспечение структурных подразделений | СП, использующие в работе СИ |  | Без срока | Постоянно, по мере изменения данных |
| 2 | Общая электронная база учета средств измерений и КИП и А ТОО «АлТС» | Приложение 2 Форма 1 | Инженер- метролог | СТАИ |  | Без срока | Постоянно, по мере изменения данных |
| 3 | Акты приема- передачи основных средств. Накладные и акты на внутреннее перемещение материалов и основных средств. | «Управление закупками» (СТО-10) | Начальник СТАИ, УБиО | СТАИ, УБУ и О |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 4 | 1 Общий график поверки СИ ТОО «АлТС», 2 График проверки и обслуживания технологических защит и сигнализации от упуска и перелива аккумуляторных баков. 3 График проверки и обслуживания гидравлической автоматики и защиты | Приложение 3 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | Инженер- метролог Начальник, ИТР | СТАИ |  | 1 год 3 года | 1 раз год, корректировка по мере необходимости |
| 5 | 1 Заявки на закупку оборудования КИПиА, ТМЦ, работ и услуг | «Управление закупками» (СТО-10) | Начальник, ИТР СТАИ | СТАИ, УМТС (ОМТС) |  | Без срока | 1 раз в месяц и по мере необходимости |
| 6 | 1 Техническая спецификация на выполнение услуг. 2 Техническая спецификация на выполнение работ. 3 Техническая спецификация на приобретение товаров | «Управление закупками» (СТО-10) | Начальник, ИТР СТАИ | СТАИ, УМТС (ОМТС) |  | 1 год | По каждой закупке услуг, товаров и работ |
| 7 | Договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий с поставщиками услуг по поверке СИ и КИПиА, ТМЦ, сопроводительные документы | «Управление закупками» (СТО-10) | Начальник (ИТР) СТАИ, специалисты ОПиПЗ, ОМТС | ОПиПЗ, ОМТС |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 8 | Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции | «Делопроизводство» | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 9 | Заявки на поверку (ремонт) СИ | Приложение 4 Форма 1 | Руководители, ответственные лица за метрологическое обеспечение структурных подразделений | СП, использующие в работе СИ |  | 3 года | Постоянно, по мере изменения данных |
| 10 | Журнал учета дефектов и повреждений теплотехнических средств измерений, защит, сигнализации и автоматики на НС, ТП и УР | Приложение 5 Форма 1 | Руководители, ответственные лица за метрологическое обеспечение структурных подразделений | СП, использующие в работе СИ и КИПиА |  | 5 лет | Постоянно, по мере изменения данных |
| 11 | Журнал учета выполненных работ по заявкам СП на обслуживание КИПиА | Приложение 5 Форма 2 | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 5 лет | По мере поступления заявок и выполнения работ |
| 12 | Журнал учета выполнения заявок структурных подразделений на поверку (ремонт) СИ (КИПиА) | Приложение 6 Форма 1 | Электрослесари по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4,5,6 – го разрядов СТАИ | СТАИ (лаборатория КИП) |  | 3 года | По мере необходимости |
| 13 | Журнал учета выполненных работ по ремонту СИ (КИПиА) | Приложение 7 Форма 1 | Электрослесари по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4,5,6 – го разрядов СТАИ | СТАИ (лаборатория КИП) |  | 3 года | По мере необходимости |
| 14 | 1 Журнал учета расхода материалов 2 Журнал учета выдачи инструмента. | Приложение 8 Форма 1 Форма 2 | Техник СТАИ | СТАИ |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 15 | Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств гидравлической автоматики по картам заданий и графикам | Приложение 9 Форма 1 | ИТР СТАИ |  | СТАИ | 5 лет | По мере необходимости |
| 16 | Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств технологических защит и сигнализации от упуска и перелива аккумуляторных баков по графикам | Приложение 10 Форма 1 | ИТР СТАИ |  | СТАИ | 5 лет | По мере необходимости |
| 17 | Журнал учета и выдачи актов о непригодности СИ | Приложение 11 Форма 1 | ИТР СТАИ | Лаборатория КИП |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 18 | Журнал контроля качества поставки товаров / работ / услуг | «Управление закупками» (СТО-10) | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 3 года | По мере необходимости |
| 19 | Журналы по охране труда: - Журнал первичного инструктажа при приеме на работу и на рабочем месте; - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; - Журнал учета противопожарных тренировок; - Журнал квалификационных проверок работников СТАИ; - Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - Журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения; - Темник инструктажей. - График проверки знаний по ПТЭ, ПТБ, ППБ; - Акты по проведению дня ТБ; - Протоколы квалифицированных проверок работников службы | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» | ИТР СТАИ | СТАИ |  | В соответствии с требованиями правил по техники безопасности | В соответствии с требованиями |
| 20 | Карточки учета спец. одежды, спец. обуви и предохранительных приспособлений | Форма в соответствии с РИ-01-2011 | Техник СТАИ | СТАИ |  | 1 год | По мере необходимости |
| 21 | Журнал учета и испытаний переносных лестниц и стремянок | Требования по техники безопасности | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 2 года | 1 раз в 6 месяцев |
| 22 | Журнал распоряжений по подразделению |  | Начальник | СТАИ |  | В соответствии с требованиями по техники безопасности | По мере необходимости |
| 23 | Журнал испытания абразивного и эльборового инструмента | Приложение 12 | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 24 | Акт о непригодности СИ | Приложение 13 | ИТР СТАИ | СТАИ, ОТК, УБ и О |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 25 | Акт обследования оборудования КИПиА | Приложение 14 | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 5 лет | В течении эксплуатационного периода начала ремонтной компании |
| 26 | Реестр учета актов обследования | Приложение 15 Электронная форма | ИТР СТАИ | СТАИ |  | 5 лет | По мере необходимости |
| 27 | Записи в паспортах НС, тепловых пунктов | В соответствии с КП ОП 3.-2011 | ИТР СТАИ | СП (НС и ТП) |  | 5 лет | По мере замены приборов |
| 28 | Записи в паспортах на измерительное оборудование | Приложение 16 | Электрослесари по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4,5,6 – го разрядов СТАИ | СТАИ (лаборатория КИП) |  | бессрочно | По мере выполнения поверки (ремонтов) |
| 29 | План предупреждающих действий | «Корректирующие действия» (ДП-07) | Начальник (ИТР) СТАИ | СТАИ, СП |  | 3 года | По мере необходимости |
| 30 | План корректирующих действий | «Предупреждающие действия» (ДП-08) | Начальник (ИТР) СТАИ | СТАИ, СП |  | 3 года | По мере необходимости |
| 31 | Отчет-анализ процесса «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» | Приложение 17 | Начальник (ИТР) СТАИ | СТАИ, Менеджер по качеству |  | 3 года | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год |

8 Рассылка

8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у Менеджера по качеству.

8.2 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

8.3 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются в следующие структурные подразделения организации:

  - Служба тепловой автоматики и измерений

  - Эксплуатационные районы;

  - Участки Эксплуатационных районов;

  - Диспетчерская служба;

  - Аварийная служба;

  - Режимно-наладочная служба;

  - Химическая служба;

  - Служба информационных технологий;

  - Административно- хозяйственное управление;

  - Управление материально-технического снабжения;

  - Производственно- техническое управление;

  - Управление эксплуатации тепловых сетей;

  - Электротехническая служба;

  - Ремонтно-строительный участок;

  - Цех по обслуживанию оборудования насосных станций;

  - Участок эксплуатации насосных станций;

  - Служба механизации и автотранспорта;

  - Служба надежности и охраны труда.

Приложение 1

Форма 1«Электронная база учета

средств измерений и КИП и А»

Электронная база учета

средств измерений и КИП и А

Наименование объекта: ______________________________________________________________________________

Наименование структурного подразделения: ____________________________________________________________

| № п/п | Дата записи | Наименование СИ | Тип СИ | Диапазон измерения | Заводской номер | Год выпуска | Дата последней поверки | Отметка: - И - переведено в разряд индикаторов; - К - законсервировано | Состояние (сведения об изменении места установки и других изменениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2 «Перечень средств измерений»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Перечень средств измерений

Наименование объекта: ______________________________________________________________

Наименование структурного подразделения: ___________________________________________

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Диапазон измерения | Заводской номер | Год выпуска | Дата последней поверки | Отметка: - И - переведено в разряд индикаторов; - К - законсервировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3 «Перечень средств измерений переведенных

в разряд индикаторов»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Перечень средств измерений переведенных

в разряд индикаторов

Наименование объекта: ______________________________________________________________

Наименование структурного подразделения: ___________________________________________

| Наименование средств измерений, тип | Заводской номер | Место установки | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение 2

Форма 1 «Общая электронная база учета

средств измерений и КИП и А»

Общая электронная база учета

средств измерений и КИП и А ТОО (Наименование компании)

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Основные технические характеристики |  | Заводской номер | Год выпуска | Завод- изготовитель | Место установки или хранения (подразделение) | Место поверки (соответствующий уполномоченный государственный орган) | Дата поверки | Дата следующей поверки | Переведен в индикаторы (И) Законсервирован (К) | Состояние (сведения об изменении места установки и других изменениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности | Диапазон измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Форма 1 «График поверки средств измерений компании»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Общий график поверки средств измерений ТОО (Наименование компании)

| № п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики |  | Кол-во | Периодичность поверки | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Срок проведения по кварталам |  |  |  | Отметка о выполнении (Номер акта, сертификата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности | Предел, измерения |  |  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 2 «Графики проверки устройств сигнализации и защит

- от упуска и перелива баков аккумуляторов»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Графики проверки устройств сигнализации и защит

от упуска и перелива баков аккумуляторов

| № п/п | Наименование объекта | месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 3 «График проверки устройств

- гидравлической автоматики и защиты»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

График проверки устройств гидравлической автоматики и защиты

| № п/п | Наименование объекта | октябрь ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | включение в работу | профилактическая проверка | технический осмотр | профилактическая проверка | технический осмотр | Перевод на малую циркуляцию, отключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 4

Форма 1 «Заявка на поверку (ремонт) СИ»

- Заявка № _____________ на поверку (ремонт) СИ

- Наименование СП ____________________________________________________________________

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Статус СИ (первичный или вторичный) | Заводской номер СИ | Предел измерения (шкала) | - Год выпуска | - Дата последней поверки СИ | - Межповерочный интервал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |

Сдал:____________________________ _________________ ____________________________  _________________

(должность)			    (Подпись)		           (Ф.И.О.)			(Дата)

Принял:____________________________ _________________ ____________________________  _________________

(должность)		                 	(Подпись)		(Ф.И.О.)			(Дата)

- Приложение 5

Форма 1 «Журнал учета дефектов и повреждений теплотехнических средств

измерений, защит, сигнализации и автоматики

на насосных станциях и узлах рассечек»

- Журнал учета дефектов и повреждений

- теплотехнических средств измерений, защит, сигнализации и автоматики

- на насосных станциях и узлах рассечек

| - № п/п | - Дата, время | - Наименование оборудования, приборов | - Причина останова, отключения, сущность дефектов | - Заявка передана (дата, служба) | - Отметка об устранении (дата, что сделано, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

- Форма 2 «Журнал учета выполненных работ

- на обслуживание КИПиА»

- Журнал учета выполнения работ по заявкам СП на обслуживание КИПиА

| - № п/п | - Дата, время | - Наименование структурного подразделения и объекта | - Наименование оборудования, приборов | - Причина останова, отключения, сущность дефектов | - Отметка об устранении (дата, что сделано, подпись) | - Примечание (причина невыполнения заявки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

Форма 1 «Журнал учета выполнения заявок структурных подразделений

на поверку (ремонт) СИ (КИПиА)»

Журнал учета выполнения заявок структурных подразделений

на поверку (ремонт) СИ (КИПиА)

| № п/п | Дата заявки | Номер заявки | Наименование СП | СИ передал Ф.И.О. Роспись | СИ принял Ф.И.О. Роспись | СИ выдал после поверки Ф.И.О. Роспись | СИ, сертификат/лейбл получил после поверки Ф.И.О. Роспись | Дата выдачи СИ после поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

Форма 1 «Журнал учета выполненных работ по ремонту СИ (КИПиА)»

Журнал учета выполненных работ по ремонту СИ (КИПиА)

| № п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер СИ | Предел измерения (шкала) | - Год выпуска | - Место установки СИ | - Дата выполненной работы | - Ф.И.О. Роспись исполнителя | - Примечание (номер акта о непригодности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 8

Форма 1 «Журнал учета расхода материалов»

- Журнал учета расхода материалов

| - № - п/п | - Дата выдачи | - Наименование материалов | - Количество | - Для каких ремонтных работ | - Кому выдано | - Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2 «Журнал учета выдачи инструмента»

- Журнал учета выдачи инструмента

| - № - п/п | - Кому выдано - Ф.И.О. | - Дата выдачи | - Наименование инструмента | - Количество | - Подпись | - Номер Акта списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 9

Форма 1 «Журнал учета технического осмотра и обслуживания

устройств гидравлической автоматики по картам заданий и графикам»

- Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств гидравлической

- автоматики по картам заданий и графикам

| - Дата произведения работ | - Наименование СП | - Наименование работ | - Уставки в кг/см |  |  |  | - По чьему распоряжению | - Выявленные неисправности | - Ф.И.О, подпись лица, выполняющего работу | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Регулятор №…… | - Регулятор №…… | - Регулятор №…… | - Регулятор №…… |  |  |  |  |
|  |  |  | - давление | - подпор | - давление | - подпор |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |

Приложение 10

Форма «Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств

технологических защит и сигнализации от упуска и перелива

аккумуляторных баков по графикам»

Журнал учета технического осмотра и обслуживания устройств

технологических защит и сигнализации от упуска и перелива

аккумуляторных баков по графикам

| - Дата произведения работ | - Наименование СП | - Наименование работ | - Уставки в кг/см |  |  |  | - По чьему распоряжению | - Выявленные неисправности | - Ф.И.О, подпись лица, выполняющего работу | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Нижний - уровень АБ |  | - Верхний - уровень АБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - сигнализация | - защита | - сигнализация | - защита |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | 10 | 11 |

Приложение 11

Форма «Журнал учета и выдачи актов о непригодности СИ»

Журнал учета и выдачи актов о непригодности СИ

| Номер акта | Наименование и характеристика СИ | Описание дефекта | Наименование СП | Ф.И.О., роспись получателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 12

Форма «Журнал испытания абразивного

и эльборового инструмента»

Журнал испытания абразивного и эльборового инструмента

| Номер испытания | Дата испытания | Предприятие- изготовитель | Номер партии | Обозначение типоразмера круга, стандарта или ТУ | Характеристика круга и отметка о химической обработке или механической переделке | Рабочая скорость (v, р), с указанная в маркировке круга, м/с | Частота вращения круга при испытании мин-1 | Результаты испытаний | Подпись лица, ответственного за испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Приложение 13

Форма 1 «Акт о непригодности СИ»

Начальник СТАИ

________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

- Акт о непригодности СИ

- № ______________

- Комиссия в составе____________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Пришла к выводу, что прибор _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Завод изготовитель ___________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место установки _____________________________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Причина дефектов ____________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Решение комиссии ____________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________________

- Члены комиссии:                                                                                                                 Подписи:

- _____________________________                                                                                        _______________________

- _____________________________                                                                                        _______________________

- _____________________________                                                                                        _______________________

- «_____» _______________20__ г.

Приложение 14

Форма 1 «Акт обследования оборудования КИПиА»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Акт обследования оборудования КИПиА № _________

______________________________________________________

(основание обследования)

от «____» ___________ 20__г.

Комиссия в составе:

ИТР СТАИ – (Ф.И.О.),

Электрослесарь 6-разряда СТАИ – (Ф.И.О.),

Электрослесарь 5-разряда СТАИ – (Ф.И.О.),

произвели  осмотр, проверку состояния  оборудования КИПиА (Наименование объектов, адреса).

В результате технического обследования оборудования КИПиА объектов установлено следующие дефекты:

| № п/п | Наименование оборудования (запасных частей) | Характеристика (тип) | Обнаруженные дефекты | Наименование, требующих замены, оборудования или запасных частей | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы:

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что оборудование КИПиА объектов требует следующего ремонта:

1. ___________________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________

Обоснование: _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:                                                                                                                 Подписи:

_____________________________                                                                                        _______________________

_____________________________                                                                                        _______________________

_____________________________                                                                                        _______________________

«_____» _______________20__ г.

Приложение 15

Форма 1 «Реестр учета актов обследования»

Реестр учета актов обследования

| № п/п | Дата записи | Номер акта обследования | Дата составления акта | Результаты принятых мер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 16

Форма 1 «Паспорт измерительного оборудования»

Паспорт

_____________________________________________________________________

(назначение измерительного комплекта, типы приборов)

| Наименование организации |  | ТОО «Алматинские тепловые сети» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Состав измеряемого вещества (расчетный) | Давление |  | 8. | Цена деления |  |
|  |  | Температура |  |  |  |  |
|  |  | Состав |  |  |  |  |
| 2. | Тип сужающего устройства |  |  | 9. | Год выпуска |  |
| 3. | Расчетный диаметр трубопровода при Т0+200С |  |  | 10. | Тип и номер датчика |  |
| 4. | Расчетный диаметр отверстия или дроссельного при Т0+200С |  |  | 11. | Класс точности (%) Сигнал |  |
| 5. | Тип и номер прибора |  |  | 12. | Предел измерения |  |
| 6. | Класс точности |  |  | 13. | Год выпуска |  |
| 7. | Предел измерения |  |  | 14. | Градуировка |  |
| Периодичность проверки прибора |  |  |  | ______раз_____в______год__________ |  |  |

| Дата __________ Подпись составителя паспорта __________________ / ____________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты государственной поверки |  |  |  |  |  |
| Дата поверки | Заключение (годен / негоден) | Номер лейбла | Дата проверки | Заключение (годен / негоден) | Номер лейбла |

| Сведения о ремонте |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата ремонта | Краткая характеристика о ремонте | Подпись лица, производившего ремонт |

Приложение 17

Форма «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ процесса «Метрологическое обеспечение и управление

средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024)

за период __________________ 20__ г.

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |

*Примечание: Показатели рассчитываются в соответствии с п. 6.6 (Таблица 5)

2 Определение интегрированной оценки результативности процесса «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7-2011)

| № п/п | Показатель результативности процесса | Значение показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  | Интегрированная оценка результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  | Квартал |  | Полугодие |  | Год |  | Норма Крез.7. | Факт Крез.7. |
|  |  | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Крез = (К1 + К2 + К3 + К4+ К5 + ….+Кn) / n, где n –количество показателей результативности.

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса, СМК в целом, заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Владелец процесса:

___________________________ __________________ _______________«____» 20___г.

(Должность)                            (Подпись)                                (Ф.И.О.)

Рассылка: 	________________________    __________________________     __________________

(Должность)		          (Подпись) 			     (Ф.И.О.)

________________________   __________________________      __________________

(Должность)		        (Подпись) 			     (Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п/п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |