Утверждаю

Генеральный директор

________________

«______»_________2024 г.

Карта процесса

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

| Согласовано: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| Представитель руководства по качеству – Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | _________________ | _________________ |
| Главный инженер |  | _______________ | _______________ |
| Заместитель главного инженера по ремонтам |  | _______________ | _______________ |
| Менеджер по качеству |  | _________________ | _________________ |
| Разработано: |  |  |  |
| Начальник электротехнической службы |  | ________________ | ________________ |
| Инженер электротехнической службы |  | ________________ | ________________ |

г. Алматы, 2024 г.

Содержание

- Назначение и область применения	3

- Ответственность	3

- Нормативные ссылки	3

- Термины и определения	4

- Сокращения и обозначения	4

- Описание процесса	5

6.1 Цели процесса	5

6.2 Владелец процесса	5

6.3 Входы в процесс	5

6.4 Выходы процесса	7

6.5 Алгоритмическое описание процесса	8

6.6 Показатели результативности процесса	10

6.7 Перечень показателей результативности процесса	11

6.8 Действия при обнаружении несоответствий	12

- Записи 	12

- Рассылка	15

Приложения	16

Лист регистрации изменений	26

Лист ознакомления	27

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая карта процесса описывает поддерживающий процесс «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» ТОО (Наименование компании) (далее - организация).

1.2 Настоящая карта процесса является внутренним нормативным документом организации.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку настоящей карты процесса организации в соответствии с требованиями стандарта организации «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов» (ДП-01) несет начальник (специалист) Электротехнической службы.

2.2 Ответственность за определение адресов рассылки и управление настоящей картой процесса в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление документацией» (ДП–02) несет разработчик и Менеджер по качеству организации.

2.3 Ответственность за выполнение требований настоящей карты процесса несут – Владелец процесса, работники Электротехнической службы организации, производственные структурные подразделения.

3 Нормативные ссылки

3.1 В настоящей карте процесса использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон РК «Об электроэнергетике»;

- ISO 9000 – 2015. Основные положения и словарь;

- ISO 9001 – 2015. Система менеджмента качества. Требования;

- Правила предоставления коммунальных услуг;

- Правила пользования тепловой энергией;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Правила устройства электроустановок, Республика Казахстан. Утверждены Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

- Техническая документация, паспорта на оборудование заводов - изготовителей, инструкции и руководства по эксплуатации производственного оборудования и электрооборудования;

- КП ПУ 1.-2024. Карта процесса. Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации;

- КП ОП 2.-2024. Карта процесса. Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ОП 3.-2024. Карта процесса. Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии;

- КП ОП 4.-2024. Карта процесса. Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры ТОО «АлТС»;

- КП ОП 5.-2024. Карта процесса. Реализация тепловой энергией;

- КП ПП 6.-2024. Карта процесса. Управление персоналом;

- КП ПП 8.-2024. Карта процесса. Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики;

- КП ПП 9.-2024. Карта процесса. Обслуживание транспортной техники и средств механизации;

- КП ПП 10.-2024. Карта процесса. Управление вспомогательной инфраструктурой;

- ДП-01-2024. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документов;

- ДП–02-2024Управление документацией;

- ДП-03-2024. Управление записями;

- ДП-04-2024. Анализ со стороны руководства;

- ДП-05-2024. Внутренний аудит;

- ДП-06-2024. Управление несоответствиями продукции и услуг, процессов и видов деятельности;

- ДП-07–2024. Корректирующие действия;

- ДП-08–2024. Предупреждающие действия;

- ДП-10-2024. Управление закупками;

Примечание: Список и действующие редакции нормативных документов, относящихся к деятельности организации, определяются в соответствии с, утверждаемыми и актуализируемыми на постоянной основе, перечнями внешней нормативной документации организации: Перечнем законодательных, иных нормативно – правовых и отраслевых руководящих документов и Перечнем нормативно - технических документов компании.

4 Термины и определения

4.1 В настоящей карте процесса использованы термины и соответствующие им определения в соответствии с ISO 9000:2015:

Цели в области качества – то, чего добиваются или к чему стремятся, относящееся к качеству;

Результативность – степень, в какой реализована запланированная деятельность и достигнуты запланированные результаты;

Оценка результативности – процесс обеспечения управленческих решений, относящихся к результативности организации, путем выбора показателей, сбора и анализа данных, оценки информации по критериям результативности, подготовки отчетности и обмена информацией, а также периодического пересмотра и совершенствования этого процесса;

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации;

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации.

5 Сокращения и обозначения

5.1 В настоящей карте процесса применяются сокращения и обозначения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Сокращения и обозначения

| № п/п | Обозначения и сокращения | Полное название приведенных обозначений и сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СМК | Система менеджмента качества |
| 2 | ЭТС | Электротехническая служба |
| 3 | ПРК | Представитель руководства по качеству |
| 4 | КП | Карта процесса |
| 5 | СП | Структурное подразделение |
| 6 | ДП | Документированная процедура |
| 7 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 8 | НС | Насосная станция |
| 9 | ТП | Тепловой пункт |
| 10 | РУ | Распределительное устройство |
| 11 | УБУ и О | Управление бухгалтерского учета и отчетности |
| 12 | УМТС | Управление материально – технического снабжения |
| 13 | ППР | Планово – предупредительный ремонт |
| 14 | РЗиА | Релейная защита и автоматика |
| 15 | СИ | Средства измерений |
| 16 | КЛ | Кабельная линия |
| 17 | ТМ | Трансформатор масляный |
| 18 | РЭС | Районные электрические сети |
| 19 | ОДУ | Оперативно-диспетчерская служба |
| 20 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 21 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических сетей и станций |
| 22 | УМТС | Управление материально-технического снабжения |
| 23 | ДЭМ | Дежурный электромонтер |
| 24 | ИТР | Инженерно-технические работники |
| 25 | НПС | Насосно-подогревательная станция |

6 Описание процесса

6.1 Цели процесса

6.1.1 Целями процесса являются поддержание в рабочем состоянии электрооборудования и бесперебойное электроснабжение объектов организации;

6.1.2 Электрооборудование организации включает:

- Распределительные устройства (10 – 6 – 0,4 кВ);

- Масляные выключатели КРУ – 6, 10 кВ и вакуумные выключатели;

- Кабельные линии (КЛ 10 – 0,4 кВ);

- Низковольтное оборудование;

- Электродвигатели с короткозамкнутым ротором (0,55 – 800 кВт);

- Система освещения;

- Трансформаторы типа ТМ-6300/10, ТМ-1600-1000, ТМ-630-560, ТМ-400-250, ТМ-160 кВА, ТМ-100 кВА, ТС – 1250 кВА, ТС – 2500 кВА;

- Преобразователи частоты; Плавный пуск;

- Синхронные генераторы передвижных электростанций (15 – 30 кВт);

- Аппаратура и сигнализирующая арматура РЗиА.

6.2 Владелец процесса

6.2.1 Владельцем процесса является Начальник электротехнической службы компании.

6.3 Входы в процесс

6.3.1 В таблице 2 установлены входы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления).

Таблица 2 Входы процесса

| № п/п | Входы | Поставщики | Требования к входам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели, задачи, критерии результативности, Финансовые ресурсы | Процесс: «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024) Планово – экономическое управление | 1 раз в месяц, квартал, год Соответствие объемам работ |
| 2 | Годовой бюджетный план |  | Предоставление - не более 5 дней после утверждения |
| 3 | Персонал с требуемой квалификацией и компетентностью | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием, результаты обучения в соответствии с планом обучения, требованиями |
|  | Приказы о приеме, перемещении, увольнении персонала, о трудовых, социальных и учебных отпусках, о поощрениях и взысканиях |  | В соответствии с требованиями «Прием, перемещение и увольнение персонала» |
|  | Протокол заседания аттестационной комиссии |  | В соответствии с требованиями |
|  | Протоколы квалификационной проверки |  | В соответствии с требованиями |
| 4 | Заявки от структурных подразделений, участков на ремонт электрооборудования, и электроприборов. Графики технического обслуживания, испытаний, ремонтов оборудования, зданий и сооружений, Заявки на испытание индикаторных средств и электроинструмента, средств защиты на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции. Сведения о потреблении электроэнергии | Процессы: - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024); - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024); - «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | С указанием наименования оборудования, его местонахождения, описанием неисправностей. В январе текущего года. В соответствии со сроками графиков, в надлежащем санитарном состоянии, предоставление списка инструментов (Форма 3 Приложение 1). В течение первой недели каждого месяца |
| 5 | Тепловые сети и другие объекты организации завершенным ремонтом (строительством). Исполнительная документация: - Паспорта и сертификаты на электрооборудование, использованные материалы | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры» (КП ОП 4.-2011) | Соответствие проектной документации, НТД. Согласованные, подписанные, утвержденные. Комплектность, своевременность предоставления, соответствие требованиям НТД |
| 6 | Заявки от РЭС об оперативных переключениях | АО «АЖК», в ведении которого находятся районные электрические сети | Указание наименований КЛ, точных сроков оперативных переключений |
| 7 | Задания на выполнение переключений, отключений (подключений) | Процесс «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024) | Указание адреса, места, оборудования по переключениям (отключениям) |
| 8 | Заявки на ремонт и обслуживание электрооборудования, электроприборов |  | Указание наименования оборудования, места установки, причины останова, описание неисправностей |
| 9 | Средства измерений после поверки (ремонта), Сертификаты о поверке СИ, акты о непригодности | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | Утверждение главным инженером, актуальность данных. Идентификация результатов поверки в соответствии с требованиями НТД, предоставление оригиналов документов |
| 10 | Заявки на подключение и отключение электропитания шкафов оборудования КИПиА |  | Согласование времени проведения работ |
| 11 | Заявки на совместное проведение проверки технологических защит и сигнализации |  | Согласование времени проведения работ |
| 12 | Транспортная техника | «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | Надлежащее (рабочее) состояние, в согласованные сроки |
| 13 | Офисная техника, программное обеспечение, мебель и другие средства для рабочих мест. Результаты работ по обслуживанию и ремонту офисной техники, установке, сопровождению программного обеспечения, обслуживанию зданий и сооружений, поддержанию систем жизнеобеспечения в рабочем состоянии | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | В согласованные сроки, качество работ в соответствии с устанавливаемыми в заявках требованиями |

6.4 Выходы процесса

6.4.1 В таблице 3 установлены выходы процесса (информация, документы, ресурсы, условия), потребители выходов (потребитель (заинтересованная сторона) или процессы организации), требования к выходам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме документов, требования к ресурсам по объему и срокам предоставления, требования к условиям или другие требования).

Таблица 3 Выходы процесса

| № п/п | Выходы | Потребители выхода | Требования к выходам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект смет затрат на обслуживание и ремонт электрооборудование. Заявки на выделение финансовых ресурсов | Процесс «Планирование, оперативное управление и анализ деятельности организации» (КП ПУ 1.-2024), Планово – экономическое управление. Управление бухгалтерского учета и отчетности. Менеджер по качеству | В соответствии с издаваемым приказом, обоснованность |
| 2 | Акты установки запасных частей, Акты списания, Акты выполненных работ |  | Не позднее 5 рабочих дней после установки запасных частей. В день составления и подписания акта |
| 3 | Договоры с поставщиками услуг, ТМЦ |  | В соответствии с требованиями с |
| 4 | Отчет – анализ процесса |  | Ежемесячно до 7-го числа |
| 5 | Потребность в кадрах (заявка о потребности в кадрах) | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 6.-2024) | В установленной форме (Приложение 1 КП ПП 6.-2024) |
| 6 | Заявления персонала о приеме, перемещении, увольнении, о предоставлении отпуска и др. |  | В установленном порядке |
| 7 | Заявки о повышении квалификации персонала |  | До 15 июня текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
| 8 | Графики проверки знаний, темники (вопросники) |  | Ежегодно в декабре |
| 9 | Списки ответственных лиц в системе управления охраной труда |  | В соответствии с требованиями техники безопасности |
| 10 | График текущего и капитального ремонта электрооборудования. Индикаторные средства и электроинструменты после проверки и испытаний на соответствие нормативным требованиям сопротивлений изоляции, Протоколы испытаний. Результаты работ по обслуживанию систем электроснабжения, монтажу и установке электроприборов. | Процессы: - «Управление режимами передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 2.-2024); - «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024); - «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024); - «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024); - «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Предоставление в январе текущего года. В сроки графиков, предоставление копий Протоколов. Соответствие требованиям, в согласованные сроки |
| 11 | Результаты работ по техническому обслуживанию и/или ремонту электрооборудования | Процесс: «Техническое обеспечение передачи и распределения тепловой энергии» (КП ОП 3.-2024) | Записи в соответствующих журналах, соответствие требованиям |
| 12 | Дефектовочные акты - обследования электрооборудования | Процесс «Текущий и капитальный ремонты тепловых сетей и других объектов инфраструктуры компании (КП ОП 2.-2024) | Полнота, достоверность, своевременность предоставления информации (в устанавливаемые приказами и распоряжениями сроки) |
| 13 | Технические задания на проектирование и разработку |  | В сроки приказов, распоряжений, полнота, точность требований ТЗ |
| 14 | Средства измерений на поверку | Процесс «Метрологическое обеспечение и управление средствами измерений и тепловой автоматики» (КП ПП 7.-2024) | Полнота учета средств измерений в списке, наличие обоснования, утверждение главным инженером |
|  |  |  | Соответствие внешнего состояния СИ установленным требованиям. Предоставление cсертификата о последней поверке СИ |
| 15 | Данные по учету потребления электроэнергии | Поставщики услуг - компании, Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | В течение первой недели каждого месяца |
| 16 | Заявки на предоставлении транспортных средств и механизации | Процесс «Обслуживание транспортной техники и средств механизации» (КП ПП 9.-2024) | С указанием маршрута и времени использования |
| 17 | Заявки о потребностях в офисной технике, мебели, по наладке, ремонту офисной техники, ПО, обслуживание, ремонт зданий и помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление вспомогательной инфраструктурой» (КП ПП 10.-2024) | Указание сроков, причины, назначения, описание неисправностей; предоставление оборудования на ремонт - в надлежащем санитарном состоянии |

6.5 Алгоритмическое описание процесса

6.5.1 Алгоритмическое описание процесса.

6.5.1.1 В таблице 4 приведено алгоритмическое описание процесса.

Таблица 4. Алгоритмическая схема процесса

| Блок-схема | N п/п | Описание действий | Ответственное лицо | Исполнители | Регламент | Записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 3.3 4 Конец да нет Начало 1 2.1 2.2 | 1 | Учет, организация и планирование: - распределение зон ответственности за обслуживание, исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрооборудования; - учет и составление перечней электрооборудования; - разработка, согласование и утверждение графиков технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов электрооборудования | Начальник, зам. начальника ЭТС | Инженерно технические работники ЭТС | ПУЭ, ПТЭ | Приказ, сводный перечень электрооборудования, Графики, планы |
|  | 2 | Выполнение |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Определение потребности и составление заявок на закупку материалов, комплектующих изделий, работ и услуг, составление технической спецификации на материалы | Начальник, зам. начальника ЭТС | Начальник, ИТР ЭТС | «Управление закупками» (ДП-10) | Заявки о потребностях, технические спецификации |
|  | 2.2.1 | Заключение договоров с поставщиками услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования, поставку комплектующих, запасных частей, материалов. | Начальник ОМТС, начальники ЭТС, ПЭУ, ЮО, Генеральный директор | Начальник ЭТС, начальники (специалист) УМТС, ЮО, УБУиО | «Управление закупками» (ДП-10) | Договоры с поставщиками ТМЦ, работ и услуг, сопроводительные документы, журналы |
|  | 2.2.2 | -Осуществление закупок; -Приемка товаров, работ и услуг по количеству и качеству; -Складирование, хранение и выдача; -Оприходование | Начальник ОМТС, ИТР ЭТС | Заведующий центральным складом, ИТР ЭТС |  |  |
|  | 2.3 | 1 Выполнение работ в соответствии утвержденными графиками: - технический осмотр и обслуживание; - поддерживающий ремонт электрооборудования; - испытания электроинструмента; 2 Оперативное дежурство на насосных станциях и выполнение ремонтных работ по заявкам от СП; 3 Передача в ремонт, приемка электрооборудования и допуск в эксплуатацию после ремонтов объектов тепловых сетей | Начальник, зам. начальника ЭТС | ИТР, дежурный электрик, электромонтеры, электрослесари. | ПУЭ, ПТЭ, ДП-06, КП ОП 4.-2024, Производственные инструкции | Акты обследования, Дефектовочные акты, журналы, наряды - допуска, протоколы испытаний |
|  | 3 | 3.1 Мониторинг и измерение показателей процесса: |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 Оформление измерений, 3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? | Начальник, зам. начальника ЭТС | Начальник, ИТР ЭТС |  | Таблица измерений |
|  |  | 3.3 Разработка корректирующих действий |  |  | ДП-07 | Корректирующие действия |
|  |  | 3.4 Предоставление отчетов: - сведения о состоянии электрооборудования; -о показателях процесса |  |  |  | Отчеты, Отчет – анализ процесса |
|  | 4 | Улучшение - формирование: -новых задач, целей; -мероприятий по улучшению процесса |  |  | ДП-08 | Предупреждающие действия |

6.6 Показатели результативности процесса

6.6.1 В таблице 5 приведены показатели результативности процесса и методики определения их значений.

Таблица 5 Показатели результативности процесса

| № п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения графика технического обслуживания электрооборудования | Квып.гр ТО = Nфакт. ТО *100% / Nплан гр ТО | Nфакт. ТО - количество фактически выполненных мероприятий графика технического обслуживания электрооборудования в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nплан гр ТО - количество плановых мероприятий согласно графика технического обслуживания электрооборудования в отчетном периоде |
| 2 | Показатель выполнения заявок от СП на обслуживание и ремонт электрооборудования в отчетном периоде | Квып.зв.= Nф.зв.* 100%/ Nзв. | Nф.зв. – количество фактически выполненных ремонтных работ по заявкам в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nзв. – количество поступивших заявок в отчетном периоде |
| 3 | Показатель своевременности выполнения заявок от СП на обслуживание и ремонт электрооборудования в отчетном периоде | Ксв. зв = Nф.зв.* 100%/ Nзв. | Nсв..зв. – количество заявок выполненных в срок в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие, год); Nзв. – количество поступивших заявок на выполнение ремонтных работ в отчетном периоде |
| 4 | Показатель выполнения работ по испытанию электроинструмента, средств защиты | Квып.зв.исп= Nф.зв.исп* 100%/ Nзв.исп | Nф.зв. исп– количество фактически выполненных работ по испытаниям электроинструмента, средств защиты в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nзв.исп – количество поступивших заявок на испытание электроинструмента, средств защиты (СП и ЭТС) в отчетном периоде |
| 5 | Показатель состояния электрооборудования в отчетном периоде | Ксост.эл./оборуд.=Nмспр.эл./оборуд. *100%/Nэл./оборуд | Nиспр а/.транс. – количество единиц электрооборудования в рабочем состоянии в отчетном периоде (квартал, год); Nа/.транс – общее количество электрооборудования в отчетном периоде (квартал, полугодие, год) |
| 6 | Показатель качества закупок по запасным частям и материалам в отчетном периоде | Ккач. закуп = Nкач.закуп.* 100%/ Nзакуп. | Nкач.закуп. – количество заявок (договоров) о закупках, выполненных без претензий в отчетном периоде (месяц, год); Nзакуп. – количество заявок (договоров) о закупках, выполненных в отчетном периоде |
| 7 | Показатель выполнения планов мероприятий по ОТ и ТБ, ПБ и повышению надежности электрооборудования | Кпл надеж= Nфакт. 100%/ Nпл. | Nфакт. – количество выполненных мероприятий в отчетном периоде (месяц, квартал, год); Nпл. – количество мероприятий по плану в отчетном периоде |
| 8 | Показатель работы с персоналом (проведение инструктажей, обучение, проверка знаний, тренировки и др.) | Краб с перс = 100% - Nзад*0,5% За каждый день просрочки от 100% вычитается 0,5% | Nзад. – количество дней просрочки (задержки) |
| 9 | Показатель выполнения Программы энергосбережения | Кэн.сбер = Nфакт *100%/ Nпл | Nвыпол. – количество выполненных мероприятий программы (фактические показатели по энергосбережению) в отчетном периоде (квартал, полугодие, год); Nпл– количество плановых мероприятий в программе энергосбережения (плановые показатели по энергосбережению) в отчетном периоде |

6.7 Перечень показателей результативности процесса

6.7.1 В таблице 6 приведен перечень показателей результативности процесса, ответственность за сбор и за анализ данных, частота анализа, нормативные значения показателей и формы документов результатов анализа.

Таблица 6. Перечень показателей результативности процесса

| № п/п | Наименование показателей | Ответственное лицо за сбор данных | Ответственное лицо за анализ данных | Частота анализа | Оценка уровня результативности | Форма документов результатов анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель выполнения графика технического обслуживания электрооборудования | Инженеры, мастера ЭТС | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в месяц, квартал, год | 97 – 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 2 | Показатель выполнения заявок от СП на обслуживание и ремонт электрооборудования в отчетном периоде | Инженеры, мастера ЭТС | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в квартал, год | 97 – 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 3 | Показатель своевременности выполнения заявок от СП на обслуживание и ремонт электрооборудования в отчетном периоде | Инженеры, мастера ЭТС | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в квартал, год | 97 – 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 4 | Показатель выполнения заявок от СП на испытание электроинструмента, средств защиты | Начальник сектора РЗиА, испытаний и обслуживанию современных аналогов | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в квартал, год | 97 – 100% | Отчет-анализ процесса |
| 5 | Показатель состояния электрооборудования в отчетном периоде | Мастера ЭТС, Начальник сектора РЗиА, испытаний и обслуживанию современных аналогов | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в полугодие | 80 – 100 % | Отчет-анализ процесса |
| 6 | Показатель качества закупок по запасным частям и материалам в отчетном периоде | Зам. начальника ЭТС | Начальники ЭТС, УМТС, ОМТС | 1 раз в месяц, год | Месяц 75-100% Год -93 – 100% | Отчет-анализ процесса |
| 7 | Показатель выполнения планов мероприятий по ОТ и ТБ, ПБ и повышению надежности элементов электрооборудования | Инженеры, Мастера ЭТС | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в квартал, год | 97 – 100 % | Отчет- анализ процесса |
| 8 | Показатель работы с персоналом (проведение инструктажей, обучение, проверка знаний, тренировки и др.) | Инженеры, мастера ЭТС | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в квартал, год | 97 – 100 % | Отчет - анализ процесса |
| 9 | Показатель выполнения Программы энергосбережения | Инженеры, мастера ЭТС | Начальник, зам. начальника ЭТС | 1 раз в квартал, год | 97 – 100 % | Отчет - анализ процесса |

6.8 Действия при обнаружении несоответствий

6.8.1 В таблице 7 приведены действия, предпринимаемые при обнаружении несоответствий.

Таблица 7 Действия при обнаружении несоответствий

| № п/п | Несоответствие | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Несоответствие показателей процесса критериям результативности (нормативным значениям), несоответствия при обычном выполнении работ | Выявление и установление причин, разработка и выполнение плана корректирующих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Корректирующие действия» (ДП-07). |
| 2 | Отрицательные тенденции показателей процесса в течение полугодия в рамках нормативного значения, внешняя информация | Выявление и установление потенциальных причин, разработка и выполнение плана предупреждающих действий в соответствии с требованиями стандарта организации «Предупреждающие действия» (ДП-08) |

7 Записи

7.1 В таблице 8 приведены записи, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта организации «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 8 Записи

| № п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение |  | Периодичность составления записи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | место | срок |  |
| 1 | Перечень электрооборудования. Перечень средств защиты | Приложение 1 Форма 1 Форма 2 | Начальник ЭТС, начальник сектора по РЗиА, испытаний и обслуживания современных аналогов | ЭТС | Без срока | 1 раз в год и по мере изменения данных |
| 2 | Перечень электроинструмента и вспомогательного оборудования | Приложение 1 Форма 3 | Начальники сектора по РЗиА, испытаний и обслуживания современных аналогов, ЭР, СИТ, УЭНС, СМиА | ЭТС, ЭР, СИТ, УЭНС, СМиА | Постоянно | 1 раз в год и по мере изменения данных |
| 3 | Приказы и распоряжения (закрепление зон ответственности) | «Делопроизводство» | Начальник, зам. начальника ЭТС | ЭТС | До минования надобности | По мере необходимости (внесения изменений) |
| 4 | График технического осмотра и обслуживания электрооборудования | Приложение 2 Форма 1 | Ведущий инженер, инженер 1 категории, начальник сектора по РЗиА, испытаний и обслуживания современных аналогов | ЭТС, НПС, НС-13, НС-18 | 2 года | 1 раз в год и корректировка по мере необходимости |
| 5 | График испытаний средств защиты | Приложение 2 Форма 2 | Начальник сектора по РЗиА, испытаний и обслуживания современных аналогов | ЭТС, НПС | 2 года | 1 раз в год |
| 6 | График испытания электроинструмента и вспомогательного оборудования | Приложение 2 Форма 3 | Начальник сектора по РЗиА, испытаний и обслуживания современных аналогов | ЭТС, НПС | 2 года | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год |
| 7 | Суточные графики электрических нагрузок | Приложение 2 Форма 4 | Начальник сектора по учету эл.энергии | ЭТС | 2 года | 2 раза в год (летом, зимой) |
| 8 | Комплексный план по обеспечению безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и повышению надежности в организации | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» (СТО-15) | Начальник, заместитель начальника ЭТС, Ведущий инженер | ЭТС | 2 года | 1 раз в полгода |
| 9 | Программа по энергосбережению | Приложение 3 Форма 1 | Начальник ЭТС, начальник сектора по учету электроэнергии | ЭТС | 5 лет | 1 раз в пол года |
| 10 | Заявка на закупку услуг, работ, ТМЗ | «Управление закупками» (ДП-10) | Начальник, зам. начальник ЭТС | ЭТС | 2 года | По мере необходимости |
| 11 | Служебные записки. Журнал входящей корреспонденции | «Делопроизводство» | Инженеры ЭТС | ЭТС | 2 года 5 лет | По мере необходимости |
| 12 | Техническая спецификация на выполнение услуг, Техническая спецификация на выполнение работ, Техническая спецификация на приобретение товаров | «Управление закупками» (ДП-10) | Начальник, зам. начальника, ведущий инженер ЭТС | ЭТС | До минования надобности | По каждой закупке |
| 13 | Договоры с поставщиками ТМЦ, сопроводительные документы (сертификаты на оборудование, материалы, лицензии поставщиков). Бухгалтерские документы |  | Начальники ОМТС, ЭТС, УБУиО | ОМТС, ОПиПЗ, УБУиО | 5 лет |  |
| 14 | Журнал контроля качества поставки товаров / работ / услуг | Приложение 4 Форма 1 «Управление закупками» (ДП-10) | ИТР ЭТС | ЭТС | 5 лет | По каждому договору о закупках |
| 15 | Журнал технического осмотра и обслуживания электрооборудования | Приложение 5 Форма 1 | Электромонтеры, мастера ЭТС, ДЭМ | ЭТС, НПС, НС-13, НС-18 | 3 года | 1 раз в квартал |
| 16 | Журнал учета выполнения заявок от подразделений по обслуживанию (ремонту) электрооборудования | Приложение 5 Форма 2 | Мастера ЭТС | ЭТС, НПС, НС-13, НС-18 | 3 года | По мере поступления |
| 17 | Оперативный журнал | Приложение 5 Форма 3 | ДЭМ | ЭТС | 2 года | По мере поступления |
| 18 | Журнал распоряжений по подразделению | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» | Начальник, заместитель начальника, инженеры, мастера ЭТС | ЭТС | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями |
| 19 | Журналы по охране труда: - Журнал регистрации первичного инструктажа; - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; - Журнал учета и контроля первичных средств пожаротушения - Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок; - Наряд – допуск на производство работ при эксплуатации тепломеханического оборудования. - Наряд-допуск на производство работ при эксплуатации электроустановок; - Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - Журнал квалификационных проверок |  |  |  |  |  |
| 20 | Журнал учета и содержания средств защиты; Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования; Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины | «Обеспечение надежности и охраны труда. Подготовка к аварийным и чрезвычайным ситуациям» | Начальник, заместитель начальника ЭТС, начальник сектора РЗиА, испытаний и обслуживанию современных аналогов | ЭТС, НПС | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями «Обеспечение надежности и охраны труда» |
| 21 | Журнал учета и испытаний переносных лестниц и стремянок |  |  |  |  |  |
| 22 | Акт обследования, Реестр актов обследования (электронная форма), Дефектовочные акты Реестр дефектовочных актов (электронная форма) | Приложение 6 Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 | Начальник, заместитель начальника, инженеры ЭТС, начальник сектора РЗиА, испытаний и обслуживанию современных аналогов | ЭТС | 5 лет | По мере необходимости |
| 23 | Записи в технической документации (в паспортах электрооборудования). Записи в паспортах насосных станций | В соответствии с Правилами эксплуатации |  | ЭТС ЭР, НС | Без срока | По мере выполнения ремонтов, изменений в оборудовании, проведения испытаний |
| 24 | Протокол испытания указателей напряжения, Протокол испытания диэлектрической прочности трансформаторного масла, Протокол испытания изолирующих штанг, клещей, Протокол испытания средств защиты, Протоколы испытания электродвигателей, Протоколы испытания трансформаторов, Реестр протоколов испытания (электронная форма) | Приложение 7 Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 Форма 5 Форма 6 Форма 7 | Начальник ЭТС, начальник сектора РЗиА, испытаний и обслуживанию современных аналогов | ЭТС | До следующего испытания | В соответствии с нормативными требованиями |
| 25 | Акт списания запасов | Приложение 8 Форма 1 | Инженеры ЭТС | ЭТС, УБУиО | 5 лет | 1 раз в год |
| 26 | План корректирующих действий | «Корректирующие действия» (ДП-07) | Начальник, зам. начальника, ведущий инженер, инженер 1 категории, мастера ЭТС | ЭТС | 3 года | По мере необходимости |
| 27 | План предупреждающих действий | «Предупреждающие действия» (ДП-08) |  | ЭТС | 3 года | По мере необходимости |
| 28 | Отчет-анализ процесса | Приложение 9 Форма 1 | Начальник, зам. начальника, ведущий инженер, инженер 1 категории, мастера ЭТС | ЭТС | 3 года | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год |

8 Рассылка

8.1 Оригинал настоящей карты процесса регистрируется и хранится у Менеджера по качеству.

8.2 Сканированная версия настоящей карты процесса размещается на серверном компьютере организации в папке общего доступа.

8.3 Учтенные печатные копии настоящей карты процесса рассылаются в следующие структурные подразделения организации:

  - Электротехническую службу;

  - Диспетчеркая служба;

  - Административно – хозяйственное управление, Административно – хозяйственный отдел;

  - Службу информационных технологий;

  - Управление материально-технического снабжения;

  - Управление эксплуатации тепловых сетей;

  - Ремонтно-строительный участок;

  - Цех по обслуживанию насосных станций;

  - Управление ремонтов;

  - Эксплуатационные районы и Участки;

  - Участок по эксплуатации насосных станций;

  - Службу механизации и автотранспорта.

Приложение 1

Форма 1 «Перечень электрооборудования»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Перечень электрооборудования

| № п/п | Номер питающего объекта | Номера фидеров | Сечение, длина кабельных линии (питающих н/ст) балансовая принадлежность | Тип и номер счетчика КТТ | Тип РУ (ячейки, пусковая аппаратура) | Данные Эл. двигателя насосов | Схема Эл. снабжения (одна секция, вторая секция, наличие АВР) | Адрес объекта | Примечание (замена, списание и другие изменения в оборудовании) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2 «Перечень средств защиты»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Перечень средств защиты

| № п/п | Наименование средств защиты | Инвентарный номер | Дата последнего испытания | СП - владелец средств защиты | Место установки (объект) | Примечание (замена, списание и другие изменения в оборудовании) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 3 «Перечень электроинструмента

и вспомогательного оборудования»

Перечень электроинструмента и вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование электроинструмента и вспомогательного оборудования | Инвентарный номер | Дата последнего испытания | СП - владелец | Состояние электроинструмента и вспомогательного оборудования | Примечание (замена, списание и другие изменения в оборудовании) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Форма 1 «График технического осмотра и обслуживания электрооборудования»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

График технического осмотра и обслуживания электрооборудования

| № п/п | Наименование объекта, электрооборудования | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2 «График испытания средств защиты»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

График испытания средств защиты

| № п/п | Наименование средств защиты | Количество | СП владелец средств защиты | Периоды испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |

Форма 3 «График испытания электроинструмента

и вспомогательного оборудования»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

График испытания электроинструмента и вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование электроинструмента и вспомогательного оборудования | Количество | СП - владелец | Периоды испытания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |

Форма 4 «Суточные графики электрических нагрузок»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Суточные графики электрических нагрузок

| № п/п | Часы | Активная мощность (кВт) | Реактивная мощность (кВар) | Включенная мощность компенсирующих устройств по часам (кВар) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Форма 1 «Программа мероприятий по

энергосбережению (электроэнергии)»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Программа

мероприятий по энергосбережению (электроэнергии) на 20__ г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, млн. тенге | Предполагаемый эффект |  | Срок выполнения | ##### Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральных величинах | в процентном выражении |  |  |

Приложение 4

Форма 1 «Журнал контроля поставки товаров / работ / услуг»

Журнал

контроля качества поставки товаров / работ / услуг

| № п/п | Дата |  | Наименование поставщика | Наименование товаров/услуг | Тип, марка, ГОСТ | Замечания по качеству | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Номер договора |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Форма 1 «Журнал технического осмотра и

обслуживания электрооборудования по графику»

Журнал технического осмотра

и обслуживания электрооборудования по графику

| Дата | Объект | Выявленное замечание | Срок устранения | Ф.И.О. ответственного лица | Отметка об устранении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

Форма 2 «Журнал учета выполнения заявок

подразделений по обслуживанию (ремонту) электрооборудования»

Журнал учета выполнения заявок подразделений

по обслуживанию (ремонту) электрооборудования

| №п/п | Дата заявки | Наименование СП | Содержание заявки (описание неисправности и срок выполнения) | Вид неисправности | Наименование выполненных работ | Отметка о выполненных работах |  | Дата выполнения работ | Примечание (причина не выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ф.И.О | Роспись |  |  |

Приложение 5

Форма 4 «Оперативный журнал»

Оперативный журнал

| Дата и время записей | Содержание записей в течение смены и подписи о сдаче и приемке смены | Визы, замечания и распоряжения технического персонала |
| --- | --- | --- |

Приложение 6

Форма 1 «Акт обследования»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Акт обследования № _______

______________________________________________

(наименование структурного подразделения)

от «____» ___________ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся:  ________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя ______________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя подразделения)

проведена проверка состояния

_____________________________________________________________________________

(наименование подразделения)

В результате проверки установлено следующее состояние электрооборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристика | Дата последнего ремонта | Результаты обследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Состояние | Необходимые меры |
|  |  |  |  | 3 | 4 |

Выводы:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Должность): ______________________ ____________________________________________________________

(подпись)			 (Ф.И.О.)

(Должность):______________________ ___________________________________________________________

(подпись)			 (Ф.И.О.)

Форма 2 «Реестр учета актов обследования»

Реестр учета актов обследования

| № п/п | Дата записи | Объект | Номер акта обследования | Дата составления акта | Результаты принятых мер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

Форма 3 «Дефектовочный акт»

Утверждаю

Главный инженер (наименование организации)

______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

«_____»____________20___ г.

Дефектовочный акт № _________

Комиссия в составе

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

_______________________ ____________________________________________

(должность) 		(Ф.И.О.)

Произвели осмотр оборудования  _______________________________________________________________________

(наименование объектов)

При осмотре было выявлено:

| № п/п | Объект | Наименование оборудования (тип, гост) | Выявленные дефекты | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Необходимы для установки запасные части:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен на предмет списания с подотчета:

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

_______________________ _______________ _____________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

Форма 4 «Реестр учета дефектовочных актов»

Реестр учета дефектовочных актов

| № п/п | Дата записи | Объект | Номер дефектовочного акта | Дата акта | Результаты принятых мер по акту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 7

Форма 1 «Протокол испытания указателей напряжения»

Протокол № _______

от «____» _________20___г.

испытания указателя напряжения

Испытывались указатели напряжения на _________________________________________ кВ

№____________________ принадлежащие _________________________________________

Изолирующая часть указателей испытана напряжением ______________________________ кВ

переменного тока 50 Гц в течение 5 мин.

Собственно указатели испытаны напряжением _____________________________________ кВ

переменного тока в течение 1 минуты.

Напряжение отчетливо видимого свечение составляет _______________________________

Указатели напряжения № ________________________________________________________

испытание выдержали и пригодны для применения в электроустановках напряжением от __________________ до ___________________________________ кВ включительно.

Указатели напряжения № ______испытания не выдержали и не пригодны для работы.

Следующее испытание указателей напряжения должно быть произведено не позднее _____________ г.

Испытание произвели: ________________________ ______________ ___________________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

________________________ ______________ ______________________

(должность) 			(подпись) 		(Ф.И.О.)

Начальник электротехнической службы:____________________ __________________________

(подпись) 		(Ф.И.О.)

Форма 2 «Протокол испытания диэлектрической

прочности трансформаторного масла»

Протокол № __________

от «___» __________ 20 ___г.

испытание диэлектрической прочности

трансформаторного масла.

Заказчик _____________________________________________________________________________________

(наименование)

Наименование аппарата ________________________________________________________________________

Мощность ____________________________________________________________________________________

Причина и дата отбора __________________________________________________________________________

Кто производил отбор _____________________________________ _____________________________________

(должность) 				(Ф.И.О.)

| № п/п | Показатели испытания | Норма |  | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистое, сухое | эксплуатационное |  |

Заключение: _____________________________________________________________________

Испытание произвели:

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Начальник электротехнической службы:______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Приложение 7

Форма 3 «Протокол испытания изолирующих штанг, клещей»

Протокол № _____________

от «___» _______________ 20 ____г.

Изолирующие ________________________________________________________________

№ ______________________________________________, принадлежащие ________________

Испытаны напряжением ____________ кВ переменного тока 50 Гц, в течение ______ мин.

Изолирующие ___________________________________________ испытания выдержали

(не выдержали) и пригодны (не пригодны) для применения в электроустановках напряжением  до _________ кВ.

Следующее испытание должно быть не позднее «___» ______________________ 20_____ г.

Испытание произвели:

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Начальник электротехнической службы:______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Приложение 7

Форма 4 «Протокол испытания средств защит»

Протокол испытания средств защит

| № п/п | Наименование средств защит | Инвентарный номер | Место нахождения средств защиты | Испытательное напряжение U (кВ) | Ток утечки мА | Результат испытания | Дата испытания | Дата следующего испытания | Подпись производимого испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 7

Форма 5 «Протоколы испытания электродвигателей»

Протокол № _________

испытания синхронного электродвигателя  «___»______________г.

Заказчик ____________________________________________________________________

(наименование)

1. Паспортные данные

| Заводской номер | Тип | Мощность (кВт) | Напряжение (кВ) | Ток (А) | Число об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Измерение сопротивления обмоток постоянному току и проверка полярности выводов

| Фаза | Сопротивление обмоток статора |  |  | Сопротивление обмотки | Проверка полярности выводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току

| Напряжение (В) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление (Ом) |  |  |  |  |  |  |  |

4. Испытание электрической прочности витковой изоляции

| Обмотка | Испытание (кВ) | Продолжительность испытания (мин) | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- |

5. Проверка состояния изоляции

| Обмотка | Фаза | Сопротивление изоляции (Мом) |  | Коэффиц. абсорбций | Температура при измерении С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статора |  |  |  |  |  |
| Ротора |  |  |  |  |  |

6. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока

| Обмотка | Фаза | Испытание (кВ) | Продолжительность испытания (мин) | Результат испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статор |  |  |  |  |
| Ротор |  |  |  |  |

7. Испытание активной стали статора на нагрев

| Удельные потери вт-кг | Максимальный нагрев зубцов С | Максимальная разность перегр. разл. зубцов С | Индукция в стали (Т) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Примечание _________________________________________________________________________________

9. Заключение __________________________________________________________________________________

Испытание произвели:

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Начальник лаборатории:______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Приложение 7

Форма 6 «Протоколы испытания трансформаторов»

Протокол № _________

«___» __________20___г.

испытания трансформатора напряжения ____________________

1. Паспортные данные трансформатора

Завод – изготовитель_____________________________ тип ________________№__________

Фаз ________________ мощность_____________ напряжение___________ вольт

Группа соединений ________________ класс _______________ частота _________

Пер. для  ____________________ установки.

2. Внешнее состояние трансформатора: _____________________________________________________________

3. Омическое сопротивление обмоток

| Фазы | Обмотка ВН | Обмотка НП | Измерение произведено мостиком типа____________________________ №_______________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

4. Сопротивление изоляции и испытание повышенным напряжением главной изоляции

| Испытание повышенным напряжением | кВ | Сопротивление изоляции меггером 2500 вольт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До испытания мегом | После испытания мегом |
| Обмотки ВН относительно корпуса и обмотки НН |  |  |  |
| Обмотки НН относительно корпуса |  |  |  |
| Обмотки ВН относительно обмотки НН |  |  |  |

5. Вводы испытаны напряжением переменного тока в течение 1 минуты.

А) высоковольтные ____________________________ кВ

Б) низковольтные ______________________________кВ

6. Коэффициент трансформации

| Обмотка ВН | Вывода |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение |  |
| Обмотка НН | Вывода |  |
|  | Напряжение |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |
| Номинальный коэффициент трансформации |  |  |

7. Испытание продольной изоляции (витковой) произведено путем приложения к трансформатору напряжением при 50 герц равного _________ Вольт, что составляет _____% от номинального напряжения. Продолжительность испытания 3 минуты. Ток холостого хода при этом испытании был ____________ ампер.

8. Снятие вольтамперной характеристики ___________________________________________________________

Замеры произведены со стороны обмотки НН.

Примечание: ___________________________________________________________________

Заключение: ____________________________________________________________________

Испытание произвели:

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

________________________ ______________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

(должность) 		(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Начальник электротехнической____________________ _______________________ «_______» ______ 20___ г.

лаборатории: 				(подпись) 		(Ф.И.О.)		(дата)

Приложение 7

Форма 7 «Реестр учета Протоколов испытания электрооборудования»

Реестр учета Протоколов испытания электрооборудования

| № п/п | Дата записи | Наименование оборудования | Номер протокола испытания | Дата составления протокола испытания | Результаты принятых мер (номер акта или др.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 8

Форма 1 «Акт списания запасов»

Акт списания запасов

| № п/п | Дата составления | Структурное подразделение | Основание |  |  | Материально-ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование документа | № документа | Дата |  |

| № п/п | Наименование материалов, сорт., марка, размер | Номенклатурный номер | Срок службы | Единица измерения | Подлежит списанию (количество) | Цена, в тенге | Сумма с НДС в тенге | Причина списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 9

Форма 1  «Отчет – анализ процесса»

Отчет – анализ процесса

«Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024)

за период __________________ 20_____ г.

1 Таблица измерений показателей процесса

| № п/п | Месяц | Показатели результативности процесса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |
| I | Квартал |  |  |  |  |  |
| 4 | Апрель |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь |  |  |  |  |  |
| II | Квартал |  |  |  |  |  |
| 7 | Июль |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| III | Квартал |  |  |  |  |  |
| 10 | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь |  |  |  |  |  |
| IV | Квартал |  |  |  |  |  |
| Итого | За год |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя результативности | Методика расчетов | Расшифровка значений формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| n |  |  |  |

Примечание: Показатели рассчитываются в соответствии с п. 6.6 (Таблица 5)

2 Определение интегрированной оценки результативности процесса «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» (КП ПП 8.-2024)

| № п/п | Показатель результативности процесса | Значение показателя результативности |  |  |  |  |  |  |  | Интегрированная оценка результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  | Квартал |  | Полугодие |  | Год |  | Норма Крез.8. | Факт Крез.8. |
|  |  | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт | Норма | Факт |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Крез = (К1 + К2 + К3 + К4+ К5 + ….+Кn) / n, где n –число показателей результативности

Выводы:– (заключение о результативности, причины не достижения запланированных показателей процесса, СМК в целом, заявление о необходимых последующих действиях (коррекция или разработка и выполнение плана корректирующих мероприятий), оценка корректирующих и предупреждающих действий (результативны или не результативны))

Владелец процесса: ___________________________ __________________ _______________ 	«____» 200___г.

(Должность)		(Подпись)        	  (Ф.И.О.)		(дата)

Рассылка: 	___________________________________________________ __________________

(Должность)		(Подпись) 			(Ф.И.О.)

___________________________________________________ __________________

(Должность)		(Подпись) 			(Ф.И.О.)

Лист регистрации изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номера раздела, подраздела, пункта карты процесса, к которому относятся изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления

| № п / п | Ф. И. О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |